## 报价表
鹤山市西北角沙坪镇的鹤山坚美园盘活项目室内装修家具采购总报价表
序号 | 房间号 | 安全措施费 | 材料费 | 人工费 | 合计费用
1 | 902
2 | 1002
3 | 1101
4 | 1102
5 | 1202
6 | 1301
7 | 1302
8 | 1402
合计总价
1、报价应该含装修期间的水电费等杂费，其中材料费税率13%，人工费税率9%。 2、各房间材料费等于各房间室内装修家具采购分项报价之和 3、开标一览表报价需与此项报价表合计总价一致
报价人：（盖单位公章或电子印章） 年 月 日

## 902
坚美园盘活项目室内装修家具采购分项报价（902）
工程名称：鹤山市西北角沙坪镇的鹤山坚美园盘活项目室内装修家具采购
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 报价 | 合计价
902
1 | 011610001001 | 大门木门拆除 | 1.拆除(整樘)木质门及门框 | ㎡ | 2.68
2 | 粤R1-1-57001 | 铲除墙面底灰 | 1.铲除墙面旧底灰 | ㎡ | 300
3 | 粤R2-1-315001 | 照明器具拆除 | 1.包含但不限于荧光灯具拆除、成套型荧光灯具、单管 | 套 | 13
4 | 粤R2-2-76001 | 螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 1.包括但不限于螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 个 | 6
5 | 粤R2-2-108001 | 水龙头拆除 | 1.水龙头拆除 | 个 | 6
6 | 粤R2-2-102001 | 沐浴器拆除 | 1.沐浴器拆除 | 组 | 2
7 | 粤R2-2-111001 | 电热水器拆除 | 1.电热水器拆除 | 台 | 1
8 | 粤R2-2-107001 | 大便器水箱拆除 | 1.大便器水箱拆除 | 套 | 2
9 | 粤R2-1-346001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 | 台 | 2
10 | 011601001001 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km | m3 | 6
11 | 粤R1-5-82001 | 更换房门锁 | 1、门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 把 | 6
12 | 011204003001 | 拆除地脚线 | 1.拆除地脚线，块料地脚线 | ㎡ | 0.93
13 | 011204003002 | 厨房墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖 2.规格：300×600mm 3.瓷砖胶铺贴 4.白色填缝剂填缝 | ㎡ | 23.32
14 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1、石制橱柜（含柜门）下柜550×900，台底石头用麻灰石。 2、成品台面板，墨色/深灰色花岗岩面板，宽550 厚30 3、不锈钢焊接水槽 720*400*210 4、碳钢柜门（浅米色，后续以色板颜色为准。） | m | 3.75
15 | 011615001001 | 燃气管及烟管开孔(打洞) | 1、开孔打洞(0.1-0.3㎡) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 | 个 | 2
16 | 031001002001 | 钢管 | 1、燃气管道 室外钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 25 2、焊接钢管¦DN25×3.2 3、燃气室外碳钢焊接管件¦DN25×3.2 | m | 3.5
17 | 031004014001 | 菜盆龙头 DN15 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、菜盆龙头¦DN15mm | 个 | 1
18 | 010802001001 | 金属子母大门 | 1、不锈钢门子母门 双门全封板 2、1.2mm 304材质原色拉丝钢压花门板 3、包含智能密码锁 | ㎡ | 2.68
19 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 厨房成品塑钢门,尺寸900*2100mm | ㎡ | 1.89
20 | 010903002001 | 厨房墙面涂膜防水 | 1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 | ㎡ | 5.6
21 | 粤R1-4-52001 | 全屋天花板顶凿毛 | 1、全屋天花板顶凿毛 | ㎡ | 127.77
22 | 011406001001 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 104.45
23 | 011406001002 | 全屋墙面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 210.26
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、接线盒¦86*86 | 个 | 4
25 | 030404035001 | 防水插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A二三插带防水盒 | 个 | 7
26 | 030404035002 | 空调插座面板 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦16A单三插 | 个 | 4
27 | 030502012001 | 网络插座面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 单口 | 个 | 4
28 | 030404034001 | 开关面板 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦单控大板塑壳 | 个 | 12
29 | 030404017001 | 强/弱电箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 2000 2、塑壳电箱内开关位数¦10位 | 台 | 2
30 | 030413002001 | 凿槽及沟槽修补 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 28.6
31 | 030411004001 | 房间及厨房配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(m㎡以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZC-BVR 2.5m㎡ | m | 85.34
32 | 030411001001 | 厨房配管 | 1、半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、难燃PVC线管A管¦φ20mm | m | 14.58
33 | 030412004001 | 大厅灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 500 2、成套灯具¦LED 36W Ф500mm 4000K | 套 | 1
34 | 030412004002 | 房间灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 400 2、成套灯具¦LED 24W Ф400mm 4000K | 套 | 3
35 | 030412004003 | LED灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯（带支架）¦T8LED 36W内 | 套 | 6
36 | 031004006001 | 更换大便器水箱配件 | 1、蹲式大便器瓷低水箱配件更换 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 | 组 | 2
37 | 031004003001 | 洗脸盆水件 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 | 组 | 3
38 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 2、不锈钢混水阀¦DN15 3、不锈钢莲蓬喷头¦含支架 | 套 | 2
39 | 030701003001 | 1.5P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1.5P | 台(组) | 1
40 | 030701003002 | 1P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1P | 台(组) | 3
41 | 030404033001 | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇¦6寸 3、不限品牌（或与金羚同等档次品牌） | 台 | 2
42 | 010810001001 | 窗帘 | 1.一级环保遮光窗帘布（含安装） | ㎡ | 35
43 | 01B001001 | 客厅家具套装 | 1、三人位西皮沙发1950W*800D*880H 2、岩板铁架功夫茶几¦1300*700*580mm 3、实木电视柜¦长度不小于1600mm，选用E1级环保型实木板材 | 套 | 1
44 | 01B002002 | 实木大床1800*2050mm+床垫 | 1.实木大床1800*2050，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
45 | 03B001003 | 洗衣机 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）洗衣机，9公斤 | 套 | 1
46 | 03B002004 | 冰箱 | 不限品牌（或与奥马同等档次品牌）冰箱¦191L，风冷无霜 | 套 | 1
47 | 03B003005 | 电视 | 4K¦55寸，不限品牌（或与创维同等档次品牌） | 套 | 1
48 | 03B004013 | 燃气热水器 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）燃气热水器，不少于12升 | 套 | 1
49 | 03B005014 | 灶台烟机套装 | 1、26m3侧吸油烟机 2、5.0kw双头燃气灶 3、不限品牌（或与美的同等档次品牌） | 套 | 1
50 | 010807001001 | 客厅玻璃更换 | 1、客厅与阳台之间的推拉门固定玻璃更换 2、6m㎡厚钢化白玻 | ㎡ | 0.8
51 | 031004008001 | 阳台地拖池 | 1、地拖盆¦普白 2、排水栓带链堵 3、螺纹管件 DN15 | 组 | 1
52 | 030412004004 | 厕所吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 2
53 | 01B002002 | 实木大床1500*2050mm+床垫 | 1.实木大床1500*2050mm，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
54 | 031007005001 | 煤气表更换 | 更换煤气表+表前管道 | 套 | 1
55 | 011707007001 | 清洁及完工保护 | 1、单独酸洗打蜡 楼地面 2、楼地面成品保护 编织布 | ㎡ | 121.65
56 | 011302001001 | 厨房铝扣板天花 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 | ㎡ | 10
57 | 030412004005 | 厨房吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 2
58 | 01B002002 | 1200*2000mm床垫 | 1200*2000mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
59 | 010807001002 | 玻璃门窗配件 | 1、金属门窗检修 铝合金窗 | 套 | 10
材料费合计价

## 1002
坚美园盘活项目室内装修家具采购分项报价(1002房)
工程名称：鹤山市西北角沙坪镇的鹤山坚美园盘活项目室内装修家具采购 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 报价 | 综合合价
1 | 011610001002 | 大门木门拆除 | 1.拆除(整樘)木质门及门框 |  | ㎡ | 2.68
2 | 粤R1-1-57001 | 铲除墙面底灰 | 1.铲除墙面旧底灰 |  | ㎡ | 300
3 | 粤R2-1-315001 | 照明器具拆除 | 1.包含但不限于荧光灯具拆除、成套型荧光灯具、单管 |  | 套 | 13
4 | 粤R2-2-76001 | 螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 1.包括但不限于螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) |  | 个 | 6
5 | 粤R2-2-108001 | 水龙头拆除 | 1.水龙头拆除 |  | 个 | 6
6 | 粤R2-2-102001 | 沐浴器拆除 | 1.沐浴器拆除 |  | 组 | 2
7 | 粤R2-2-111001 | 电热水器拆除 | 1.电热水器拆除 |  | 台 | 1
8 | 粤R2-2-107001 | 大便器水箱拆除 | 1.大便器水箱拆除 |  | 套 | 2
9 | 粤R2-1-346001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 |  | 台 | 2
10 | 011601001002 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km |  | m3 | 6
11 | 粤R1-5-82001 | 更换房门锁 | 1、门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 |  | 把 | 6
12 | 011204003003 | 拆除地脚线 | 1.拆除地脚线，块料地脚线 |  | ㎡ | 0.93
13 | 011204003004 | 厨房墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖 2.规格：300×600mm 3.瓷砖胶铺贴 4.白色填缝剂填缝 |  | ㎡ | 23.32
14 | 011501009002 | 厨房低柜 | 1、石制橱柜（含柜门）下柜550×900，台底石头用麻灰石。 2、成品台面板，墨色/深灰色花岗岩面板，宽550 厚30 3、不锈钢焊接水槽 720*400*210 4、碳钢柜门（浅米色，后续以色板颜色为准。） |  | m | 3.75
15 | 011615001002 | 燃气管及烟管开孔(打洞) | 1、开孔打洞(0.1-0.3㎡) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 |  | 个 | 2
16 | 031001002002 | 钢管 | 1、燃气管道 室外钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 25 2、焊接钢管¦DN25×3.2 3、燃气室外碳钢焊接管件¦DN25×3.2 |  | m | 3.5
17 | 031004014002 | 菜盆龙头 DN15 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、菜盆龙头¦DN15mm |  | 个 | 1
18 | 010802001003 | 金属子母大门 | 1、不锈钢门子母门 双门全封板 2、1.2mm 304材质原色拉丝钢压花门板 3、包含智能密码锁 |  | ㎡ | 2.68
19 | 010903002002 | 厨房墙面涂膜防水 | 1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 |  | ㎡ | 5.6
20 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 厨房成品塑钢门,尺寸900*2100mm |  | ㎡ | 1.89
21 | 粤R1-4-52001 | 全屋天花板顶凿毛 | 1、全屋天花板顶凿毛 |  | ㎡ | 127.77
22 | 011406001003 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） |  | ㎡ | 104.45
23 | 011406001004 | 全屋墙面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） |  | ㎡ | 210.26
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、接线盒¦86*86 |  | 个 | 4
25 | 030404035003 | 防水插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A二三插带防水盒 |  | 个 | 7
26 | 030404035004 | 空调插座面板 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦16A单三插 |  | 个 | 4
27 | 030502012002 | 网络插座面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 单口 |  | 个 | 4
28 | 030404034002 | 开关面板 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦单控大板塑壳 |  | 个 | 12
29 | 030404017002 | 强/弱电箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 2000 2、塑壳电箱内开关位数¦10位 |  | 台 | 2
30 | 030413002002 | 凿槽及沟槽修补 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 28.6
31 | 030411004002 | 房间及厨房配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(m㎡以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZC-BVR 2.5m㎡ |  | m | 85.34
32 | 030411001002 | 厨房配管 | 1、半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、难燃PVC线管A管¦φ20mm |  | m | 14.58
33 | 030412004006 | 大厅灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 500 2、成套灯具¦LED 36W Ф500mm 4000K |  | 套 | 1
34 | 030412004007 | 房间灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 400 2、成套灯具¦LED 24W Ф400mm 4000K |  | 套 | 3
35 | 030412004008 | LED灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯（带支架）¦T8LED 36W内 |  | 套 | 6
36 | 031004006002 | 更换大便器水箱配件 | 1、蹲式大便器瓷低水箱配件更换 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 |  | 组 | 2
37 | 031004003002 | 洗脸盆水件 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 |  | 组 | 3
38 | 031004010002 | 淋浴器 | 1、组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 2、不锈钢混水阀¦DN15 3、不锈钢莲蓬喷头¦含支架 |  | 套 | 2
39 | 030701003003 | 1.5P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1.5P |  | 台(组) | 1
40 | 030701003004 | 1P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1P |  | 台(组) | 3
41 | 030404033002 | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇¦6寸 3、不限品牌（或与金羚同等档次品牌） |  | 台 | 2
42 | 010810001002 | 窗帘 | 1.一级环保遮光窗帘布（含安装） |  | ㎡ | 35
43 | 01B001001 | 客厅电视柜 | 实木电视柜¦长度不小于1600mm |  | 套 | 1
44 | 01B002002 | 实木大床1800*2050mm+床垫 | 1.实木大床1800*2050，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 |  | 套 | 1
45 | 03B001003 | 洗衣机 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）洗衣机，9公斤 |  | 套 | 1
46 | 03B002004 | 冰箱 | 不限品牌（或与奥马同等档次品牌）冰箱¦191L，风冷无霜 |  | 套 | 1
47 | 03B003005 | 电视 | 4K¦55寸，不限品牌（或与创维同等档次品牌） |  | 套 | 1
48 | 03B004013 | 燃气热水器 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）燃气热水器，不少于12升 |  | 套 | 1
49 | 03B005014 | 灶台烟机套装 | 1、26m3侧吸油烟机 2、5.0kw双头燃气灶 3、不限品牌（或与美的同等档次品牌） |  | 套 | 1
50 | 01B002002 | 实木大床1500*2050mm+床垫 | 1.实木大床1500*2050mm，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 |  | 套 | 1
51 | 031004008002 | 阳台地拖池 | 1、地拖盆¦普白 2、排水栓带链堵 3、螺纹管件 DN15 |  | 组 | 1
52 | 011302001002 | 洗手间天花板 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 |  | ㎡
53 | 030412004009 | 洗手间吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 |  | 套 | 2
54 | 031007005002 | 煤气表更换 | 更换煤气表+表前管道 |  | 套 | 1
55 | 011707007002 | 清洁及完工保护 | 1、单独酸洗打蜡 楼地面 2、楼地面成品保护 编织布 |  | ㎡ | 121.65
56 | 01B001001 | 茶几 | 岩板铁架功夫茶几¦1300*700*580 |  | 套 | 1
57 | 01B001001 | 四开门木质衣柜 | 材质要求： 1、基材：选用环保型实木颗粒板双面贴板，欧像饰面板，优质五金配件； 2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 同色封边，要求平整顺滑无缝隙；铝合金明拉手 3、粘合剂：选用优质环保胶，其中总挥发性有机物含量≤100g/L，甲苯+甲苯≤10g/kg，苯≤0.2g/kg, 符合国家标准 4、质量工艺要求：饰面平整，颜色均匀木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密间隙细小且均匀等，误差不超过 0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 5.五金：五金配件包括（铰链、滑轨、拉手三合一等），品质优越，持久耐用。 |  | 套 | 3
58 | 011302001003 | 厨房铝扣板天花 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 |  | ㎡ | 10
59 | 030412004010 | 厨房吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 |  | 套 | 2
60 | 011501001001 | 餐桌 | 长形岩板餐桌¦1300*800*750 |  | 套 | 1
61 | 01B002002 | 1200*2000mm床垫 | 1200*2000mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 |  | 套 | 1
62 | 010807001003 | 玻璃门窗配件 | 1、金属门窗检修 铝合金窗 |  | 套 | 10
材料费合计价

## 1101
坚美园盘活项目室内装修家具采购分项报价（1101）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 报价 | 综合合价
1 | 011610001003 | 大门木门拆除 | 1.拆除(整樘)木质门及门框 | m2 | 2.68
2 | 粤R1-1-57001 | 铲除墙面底灰 | 1.铲除墙面旧底灰 | ㎡ | 300
3 | 粤R2-1-315001 | 照明器具拆除 | 1.包含但不限于荧光灯具拆除、成套型荧光灯具、单管 | 套 | 13
4 | 粤R2-2-76001 | 螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 1.包括但不限于螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 个 | 6
5 | 粤R2-2-108001 | 水龙头拆除 | 1.水龙头拆除 | 个 | 6
6 | 粤R2-2-102001 | 沐浴器拆除 | 1.沐浴器拆除 | 组 | 2
7 | 粤R2-2-111001 | 电热水器拆除 | 1.电热水器拆除 | 台 | 1
8 | 粤R2-2-107001 | 大便器水箱拆除 | 1.大便器水箱拆除 | 套 | 2
9 | 粤R2-1-346001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 | 台 | 2
10 | 粤R1-5-82001 | 更换房门锁 | 1、门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 把 | 6
11 | 011204003005 | 拆除地脚线 | 1.拆除地脚线，块料地脚线 | m2 | 0.93
12 | 011204003006 | 厨房墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖。 2.规格：300×600mm。 3.瓷砖胶铺贴。 4.白色填缝剂填缝 | m2 | 23.32
13 | 010802001005 | 金属子母大门 | 1、不锈钢门子母门 双门全封板 2、1.2mm 304材质原色拉丝钢压花门板 3、包含智能密码锁 | m2 | 2.68
14 | 010903002003 | 厨房墙面涂膜防水 | 1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 | m2 | 5.6
15 | 粤R1-4-52001 | 全屋天花板顶凿毛 | 1、全屋天花板顶凿毛 | ㎡ | 127.77
16 | 011406001005 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | m2 | 104.45
17 | 011406001006 | 全屋墙面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | m2 | 210.26
18 | 011501009003 | 厨房低柜 | 1、石制橱柜（含柜门）下柜550×900，台底石头用麻灰石。 2、成品台面板，墨色/深灰色花岗岩面板，宽550 厚30 3、不锈钢焊接水槽 720*400*210 4、碳钢柜门（浅米色，后续以色板颜色为准。） | m | 3.75
19 | 031004014003 | 菜盆龙头 DN15 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、菜盆龙头¦DN15mm | 个 | 1
20 | 011615001003 | 燃气管及烟管开孔(打洞) | 1、开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 | 个 | 2
21 | 031001002003 | 钢管 | 1、燃气管道 室外钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 25 2、焊接钢管¦DN25×3.2 3、燃气室外碳钢焊接管件¦DN25×3.2 | m | 3.5
22 | 031004006003 | 更换大便器水箱配件 | 1、蹲式大便器瓷低水箱配件更换 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 | 组 | 2
23 | 031004003003 | 洗脸盆水件 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 | 组 | 3
24 | 031004010003 | 淋浴器 | 1、组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 2、不锈钢混水阀¦DN15 3、不锈钢莲蓬喷头¦含支架 | 套 | 2
25 | 030701003005 | 1.5P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1.5P | 台(组) | 1
26 | 030701003006 | 1P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1P | 台(组) | 3
27 | 030404033003 | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇¦6寸 3、不限品牌（或与金羚同等档次品牌） | 台 | 2
28 | 030411006003 | 接线盒 | 1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、接线盒¦86*86 | 个 | 4
29 | 030404035005 | 防水插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A二三插带防水盒 | 个 | 7
30 | 030404035006 | 空调插座面板 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦16A单三插 | 个 | 4
31 | 030502012003 | 网络插座面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 单口 | 个 | 4
32 | 030404034003 | 开关面板 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦单控大板塑壳 | 个 | 12
33 | 030404017003 | 强/弱电箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 2000 2、塑壳电箱内开关位数¦10位 | 台 | 2
34 | 030413002003 | 凿槽及沟槽修补 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 28.6
35 | 030411004003 | 房间及厨房配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZC-BVR 2.5mm2 | m | 85.34
36 | 030411001003 | 厨房配管 | 1、半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、难燃PVC线管A管¦φ20mm | m | 14.58
37 | 030412004011 | 大厅灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 500 2、成套灯具¦LED 36W Ф500mm 4000K | 套 | 1
38 | 030412004012 | 房间灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 400 2、成套灯具¦LED 24W Ф400mm 4000K | 套 | 3
39 | 030412004013 | LED灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯（带支架）¦T8LED 36W内 | 套 | 6
40 | 010810001003 | 窗帘 | 1.一级环保遮光窗帘布（含安装） | m2 | 35
41 | 011601001003 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km | m3 | 6
42 | 01B001001 | 客厅家具套装 | 1、三人位西皮沙发1950W*800D*880H 2、岩板铁架功夫茶几¦1300*700*580mm 3、实木电视柜¦长度不小于1600mm，选用E1级环保型实木板材 | 套 | 1
43 | 01B002002 | 实木大床1800*2050mm+床垫 | 1.实木大床1800*2050，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
44 | 011501001002 | 餐桌 | 长形岩板餐桌¦1300*800*750 | 套 | 1
45 | 03B001003 | 洗衣机 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）洗衣机，9公斤 | 套 | 1
46 | 03B002004 | 冰箱 | 不限品牌（或与奥马同等档次品牌）冰箱¦191L，风冷无霜 | 套 | 1
47 | 03B003005 | 电视 | 4K¦55寸，不限品牌（或与创维同等档次品牌） | 套 | 1
48 | 03B004013 | 燃气热水器 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）燃气热水器，不少于12升 | 套 | 1
49 | 03B005014 | 灶台烟机套装 | 1、26m3侧吸油烟机 2、5.0kw双头燃气灶 3、不限品牌（或与美的同等档次品牌） | 套 | 1
50 | 010807001004 | 阳台推拉玻璃门维修 | 1、客厅与阳台之间的推拉门固定玻璃更换 2、6mm2厚钢化白玻 | m2 | 0.6
51 | 031007005003 | 煤气表更换 | 更换煤气表+表前管道 | 套 | 1
52 | 01B002002 | 实木大床1500*2050mm+床垫 | 1.实木大床1500*2050mm，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
53 | 011707007003 | 清洁及完工保护 | 1、单独酸洗打蜡 楼地面 2、楼地面成品保护 编织布 | m2 | 121.65
54 | 01B001001 | 四开门木质衣柜 | 材质要求： 1、基材：选用环保型实木颗粒板双面贴板，欧像饰面板，优质五金配件； 2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 同色封边，要求平整顺滑无缝隙；铝合金明拉手 3、粘合剂：选用优质环保胶，其中总挥发性有机物含量≤100g/L，甲苯+甲苯≤10g/kg，苯≤0.2g/kg, 符合国家标准 4、质量工艺要求：饰面平整，颜色均匀木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密间隙细小且均匀等，误差不超过 0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 5.五金：五金配件包括（铰链、滑轨、拉手三合一等），品质优越，持久耐用。 | 套 | 2
55 | 011302001004 | 厨房铝扣板天花 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 | m2 | 10
56 | 030412004014 | 厨房吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 2
57 | 01B002002 | 1200*2000mm床垫 | 1200*2000mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
58 | 010807001005 | 玻璃门窗配件 | 1、金属门窗检修 铝合金窗 | 套 | 10
材料费合计价

## 1102
坚美园盘活项目室内装修家具采购分项报价（1102）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 报价 | 综合合价
1 | 011610001004 | 大门木门拆除 | 1.拆除(整樘)木质门及门框 | ㎡ | 2.68
2 | 粤R1-1-57001 | 铲除墙面底灰 | 1.铲除墙面旧底灰 | ㎡ | 300
3 | 粤R2-1-315001 | 照明器具拆除 | 1.包含但不限于荧光灯具拆除、成套型荧光灯具、单管 | 套 | 13
4 | 粤R2-2-76001 | 螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 1.包括但不限于螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 个 | 6
5 | 粤R2-2-108001 | 水龙头拆除 | 1.水龙头拆除 | 个 | 6
6 | 粤R2-2-102001 | 沐浴器拆除 | 1.沐浴器拆除 | 组 | 2
7 | 粤R2-2-111001 | 电热水器拆除 | 1.电热水器拆除 | 台 | 1
8 | 粤R2-2-107001 | 大便器水箱拆除 | 1.大便器水箱拆除 | 套 | 2
9 | 粤R2-1-346001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 | 台 | 2
10 | 011601001004 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km | m3 | 6
11 | 粤R1-5-82001 | 更换房门锁 | 1、门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 把 | 6
12 | 011204003007 | 拆除地脚线 | 1.拆除地脚线，块料地脚线 | ㎡ | 0.93
13 | 011204003008 | 厨房墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖。 2.规格：300×600mm。 3.瓷砖胶铺贴。 4.白色填缝剂填缝 | ㎡ | 23.32
14 | 011501009004 | 厨房低柜 | 1、石制橱柜（含柜门）下柜550×900，台底石头用麻灰石。 2、成品台面板，墨色/深灰色花岗岩面板，宽550 厚30 3、不锈钢焊接水槽 720*400*210 4、碳钢柜门（浅米色，后续以色板颜色为准。） | m | 3.75
15 | 011615001004 | 燃气管及烟管开孔(打洞) | 1、开孔打洞(0.1-0.3㎡) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 | 个 | 2
16 | 031001002004 | 钢管 | 1、燃气管道 室外钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 25 2、焊接钢管¦DN25×3.2 3、燃气室外碳钢焊接管件¦DN25×3.2 | m | 3.5
17 | 031004014004 | 菜盆龙头 DN15 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、菜盆龙头¦DN15mm | 个 | 1
18 | 010802001006 | 金属子母大门 | 1、不锈钢门子母门 双门全封板 2、1.2mm 304材质原色拉丝钢压花门板 3、包含智能密码锁 | ㎡ | 2.68
19 | 010903002004 | 厨房墙面涂膜防水 | 1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 | ㎡ | 5.6
20 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 厨房成品塑钢门,尺寸900*2100mm | ㎡ | 1.89
21 | 粤R1-4-52001 | 全屋天花板顶凿毛 | 1、全屋天花板顶凿毛 | ㎡ | 127.77
22 | 011406001007 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 104.45
23 | 011406001008 | 全屋墙面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 210.26
24 | 030411006004 | 接线盒 | 1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、接线盒¦86*86 | 个 | 4
25 | 030404035007 | 防水插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A二三插带防水盒 | 个 | 7
26 | 030404035008 | 空调插座面板 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦16A单三插 | 个 | 4
27 | 030502012004 | 网络插座面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 单口 | 个 | 4
28 | 030404034004 | 开关面板 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦单控大板塑壳 | 个 | 12
29 | 030404017004 | 强/弱电箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 2000 2、塑壳电箱内开关位数¦10位 | 台 | 2
30 | 030413002004 | 凿槽及沟槽修补 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 28.6
31 | 030411004004 | 房间及厨房配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(m㎡以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZC-BVR 2.5m㎡ | m | 85.34
32 | 030411001004 | 厨房配管 | 1、半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、难燃PVC线管A管¦φ20mm | m | 14.58
33 | 030412004015 | 大厅灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 500 2、成套灯具¦LED 36W Ф500mm 4000K | 套 | 1
34 | 030412004016 | 房间灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 400 2、成套灯具¦LED 24W Ф400mm 4000K | 套 | 3
35 | 030412004017 | LED灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯（带支架）¦T8LED 36W内 | 套 | 6
36 | 031004006004 | 更换大便器水箱配件 | 1、蹲式大便器瓷低水箱配件更换 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 | 组 | 2
37 | 031004003004 | 洗脸盆水件 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 | 组 | 3
38 | 031004010004 | 淋浴器 | 1、组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 2、不锈钢混水阀¦DN15 3、不锈钢莲蓬喷头¦含支架 | 套 | 2
39 | 030701003007 | 1.5P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1.5P | 台(组) | 1
40 | 030701003008 | 1P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1P | 台(组) | 3
41 | 030404033004 | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇¦6寸 3、不限品牌（或与金羚同等档次品牌） | 台 | 2
42 | 010810001004 | 窗帘 | 1.一级环保遮光窗帘布（含安装） | ㎡ | 35
43 | 01B001001 | 客厅家具套装 | 1、三人位西皮沙发1950W*800D*880H 2、岩板铁架功夫茶几¦1300*700*580mm 3、实木电视柜¦长度不小于1600mm，选用E1级环保型实木板材 | 套 | 1
44 | 01B002002 | 实木大床1800*2050mm+床垫 | 1.实木大床1800*2050，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
45 | 011501001003 | 餐桌 | 长形岩板餐桌¦1300*800*750 | 套 | 1
46 | 03B001003 | 洗衣机 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）洗衣机，9公斤 | 套 | 1
47 | 03B002004 | 冰箱 | 不限品牌（或与奥马同等档次品牌）冰箱¦191L，风冷无霜 | 套 | 1
48 | 03B003005 | 电视 | 4K¦55寸，不限品牌（或与创维同等档次品牌） | 套 | 1
49 | 03B004013 | 燃气热水器 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）燃气热水器，不少于12升 | 套 | 1
50 | 03B005014 | 灶台烟机套装 | 1、26m3侧吸油烟机 2、5.0kw双头燃气灶 3、不限品牌（或与美的同等档次品牌） | 套 | 1
51 | 031004008003 | 阳台地拖池 | 1、地拖盆¦普白 2、排水栓带链堵 3、螺纹管件 DN15 | 组 | 2
52 | 011501008001 | 四开门木质衣柜 | 材质要求： 1、基材：选用环保型实木颗粒板双面贴板，欧像饰面板，优质五金配件； 2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 同色封边，要求平整顺滑无缝隙；铝合金明拉手 3、粘合剂：选用优质环保胶，其中总挥发性有机物含量≤100g/L，甲苯+甲苯≤10g/kg，苯≤0.2g/kg, 符合国家标准 4、质量工艺要求：饰面平整，颜色均匀木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密间隙细小且均匀等，误差不超过 0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 5.五金：五金配件包括（铰链、滑轨、拉手三合一等），品质优越，持久耐用。 | 个 | 2
53 | 011302001005 | 洗手间天花板 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 | ㎡
54 | 030412004018 | 洗手间吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 2
55 | 031007005004 | 煤气表更换 | 更换煤气表+表前管道 | 套 | 1
56 | 01B002002 | 实木大床1500*2050mm+床垫 | 1.实木大床1500*2050mm，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
57 | 011707007004 | 清洁及完工保护 | 1、单独酸洗打蜡 楼地面 2、楼地面成品保护 编织布 | ㎡ | 121.65
58 | 01B002002 | 1200*2000mm床垫 | 1200*2000mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
59 | 011302001006 | 厨房铝扣板天花 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 | ㎡ | 10
60 | 030412004019 | 厨房吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 2
61 | 010807001006 | 玻璃门窗配件 | 1、金属门窗检修 铝合金窗 | 套 | 10
材料费合计价（元）

## 1202
坚美园盘活项目室内装修家具采购分项报价（1202）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 报价 | 综合合价
1 | 011610001005 | 大门木门拆除 | 1.拆除(整樘)木质门及门框 | m2 | 2.68
2 | 粤R1-1-57001 | 铲除墙面底灰 | 1.铲除墙面旧底灰 | ㎡ | 300
3 | 粤R2-1-315001 | 照明器具拆除 | 1.包含但不限于荧光灯具拆除、成套型荧光灯具、单管 | 套 | 13
4 | 粤R2-2-76001 | 螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 1.包括但不限于螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 个 | 6
5 | 粤R2-2-108001 | 水龙头拆除 | 1.水龙头拆除 | 个 | 6
6 | 粤R2-2-102001 | 沐浴器拆除 | 1.沐浴器拆除 | 组 | 2
7 | 粤R2-2-111001 | 电热水器拆除 | 1.电热水器拆除 | 台 | 1
8 | 粤R2-2-107001 | 大便器水箱拆除 | 1.大便器水箱拆除 | 套 | 2
9 | 粤R2-1-346001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 | 台 | 2
10 | 粤R1-5-82001 | 更换房门锁 | 1、门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 把 | 6
11 | 011204003009 | 拆除地脚线 | 1.拆除地脚线，块料地脚线 | m2 | 0.93
12 | 011204003010 | 厨房墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖。 2.规格：300×600mm。 3.瓷砖胶铺贴。 4.白色填缝剂填缝 | m2 | 23.32
13 | 010802001008 | 金属子母大门 | 1、不锈钢门子母门 双门全封板 2、1.2mm 304材质原色拉丝钢压花门板 3、包含智能密码锁 | m2 | 2.68
14 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 | m2 | 5.6
15 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 | 厨房成品塑钢门,尺寸900*2100mm | m2 | 1.89
16 | 粤R1-4-52001 | 天花板顶凿毛 | 1、全屋天花板顶凿毛 | ㎡ | 127.77
17 | 011406001009 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | m2 | 104.45
18 | 011406001010 | 墙面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | m2 | 210.26
19 | 011501009005 | 厨房低柜 | 1、石制橱柜（含柜门）下柜550×900，台底石头用麻灰石。 2、成品台面板，墨色/深灰色花岗岩面板，宽550 厚30 3、不锈钢焊接水槽 720*400*210 4、碳钢柜门（浅米色，后续以色板颜色为准。） | m | 3.75
20 | 031004014005 | 菜盆龙头 DN15 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、菜盆龙头¦DN15mm | 个 | 1
21 | 011615001005 | 燃气管及烟管开孔(打洞) | 1、开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 | 个 | 2
22 | 031001002005 | 钢管 | 1、燃气管道 室外钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 25 2、焊接钢管¦DN25×3.2 3、燃气室外碳钢焊接管件¦DN25×3.2 | m | 3.5
23 | 031004006005 | 更换大便器水箱配件 | 1、蹲式大便器瓷低水箱配件更换 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 | 组 | 2
24 | 031004003005 | 洗脸盆水件 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 | 组 | 3
25 | 031004010005 | 淋浴器 | 1、组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 2、不锈钢混水阀¦DN15 3、不锈钢莲蓬喷头¦含支架 | 套 | 2
26 | 030701003009 | 1.5P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1.5P | 台(组) | 1
27 | 030701003010 | 1P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1P | 台(组) | 3
28 | 030404033005 | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇¦6寸 3、不限品牌（或与金羚同等档次品牌） | 台 | 2
29 | 011601001005 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km | m3 | 6
30 | 030411006005 | 接线盒 | 1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、接线盒¦86*86 | 个 | 4
31 | 030404035009 | 防水插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A二三插带防水盒 | 个 | 7
32 | 030404035010 | 空调插座面板 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦16A单三插 | 个 | 4
33 | 030502012005 | 网络插座面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 单口 | 个 | 4
34 | 030404034005 | 开关面板 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦单控大板塑壳 | 个 | 12
35 | 030404017005 | 强/弱电箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 2000 2、塑壳电箱内开关位数¦10位 | 台 | 2
36 | 030413002005 | 凿槽及沟槽修补 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 28.6
37 | 030411004005 | 房间及厨房配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZC-BVR 2.5mm2 | m | 85.34
38 | 030411001005 | 厨房配管 | 1、半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、难燃PVC线管A管¦φ20mm | m | 14.58
39 | 030412004020 | 大厅灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 500 2、成套灯具¦LED 36W Ф500mm 4000K | 套 | 1
40 | 030412004021 | 房间灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 400 2、成套灯具¦LED 24W Ф400mm 4000K | 套 | 3
41 | 030412004022 | LED灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯（带支架）¦T8LED 36W内 | 套 | 6
42 | 010810001005 | 窗帘 | 1.一级环保遮光窗帘布（含安装） | m2 | 35
43 | 01B001001 | 客厅家具套装 | 1、三人位西皮沙发1950W*800D*880H 2、岩板铁架功夫茶几¦1300*700*580mm 3、实木电视柜¦长度不小于1600mm，选用E1级环保型实木板材 | 套 | 1
44 | 01B002002 | 实木大床1800*2050mm+床垫 | 1.实木大床1800*2050，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
45 | 03B001003 | 洗衣机 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）洗衣机，9公斤 | 套 | 1
46 | 03B002004 | 冰箱 | 不限品牌（或与奥马同等档次品牌）冰箱¦191L，风冷无霜 | 套 | 1
47 | 03B003005 | 电视 | 4K¦55寸，不限品牌（或与创维同等档次品牌） | 套 | 1
48 | 03B004013 | 燃气热水器 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）燃气热水器，不少于12升 | 套 | 1
49 | 03B005014 | 灶台烟机套装 | 1、26m3侧吸油烟机 2、5.0kw双头燃气灶 3、不限品牌（或与美的同等档次品牌） | 套 | 1
50 | 031007005005 | 煤气表更换 | 更换煤气表+表前管道 | 套 | 1
51 | 011301001001 | 小阳台天花 | 处理钢筋外露 | m2 | 3.6
52 | 031004008004 | 阳台地拖池 | 1、地拖盆¦普白 2、排水栓带链堵 3、螺纹管件 DN15 | 组
53 | 01B002002 | 实木大床1500*2050mm+床垫 | 1.实木大床1500*2050mm，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
54 | 011707007005 | 清洁及完工保护 | 1、单独酸洗打蜡 楼地面 2、楼地面成品保护 编织布 | m2 | 121.65
55 | 011302001007 | 厨房铝扣板天花 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 | m2 | 10
56 | 030412004023 | 厨房吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 2
57 | 01B002002 | 1200*2000mm床垫 | 1200*2000mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
58 | 01B001001 | 四开门木质衣柜 | 材质要求： 1、基材：选用环保型实木颗粒板双面贴板，欧像饰面板，优质五金配件； 2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 同色封边，要求平整顺滑无缝隙；铝合金明拉手 3、粘合剂：选用优质环保胶，其中总挥发性有机物含量≤100g/L，甲苯+甲苯≤10g/kg，苯≤0.2g/kg, 符合国家标准 4、质量工艺要求：饰面平整，颜色均匀木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密间隙细小且均匀等，误差不超过 0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 5.五金：五金配件包括（铰链、滑轨、拉手三合一等），品质优越，持久耐用。 | 套 | 1
59 | 010807001007 | 玻璃门窗配件 | 1、金属门窗检修 铝合金窗 | 套 | 10
材料费合计价（元）

## 1301
坚美园盘活项目室内装修家具采购分项报价（1301）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 报价 | 综合合价
1 | 011610001006 | 大门木门拆除 | 1.拆除(整樘)木质门及门框 | ㎡ | 2.68
2 | 粤R1-1-57001 | 铲除墙面底灰 | 1.铲除墙面旧底灰 | ㎡ | 350
3 | 粤R2-1-315001 | 照明器具拆除 | 1.包含但不限于荧光灯具拆除、成套型荧光灯具、单管 | 套 | 13
4 | 粤R2-2-76001 | 螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 1.包括但不限于螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 个 | 5
5 | 粤R2-2-108001 | 水龙头拆除 | 1.水龙头拆除 | 个 | 5
6 | 粤R2-2-102001 | 沐浴器拆除 | 1.沐浴器拆除 | 组 | 2
7 | 粤R2-2-111001 | 电热水器拆除 | 1.电热水器拆除 | 台 | 1
8 | 粤R2-2-107001 | 大便器水箱拆除 | 1.大便器水箱拆除 | 套 | 2
9 | 030411004006 | 管内导线拆除 导线截面 (6m㎡以内) | 配管、配线拆除 管内导线拆除 管内导线 导线截面 (6m㎡以内) | m | 200
10 | 011302001008 | 天花修复 | 1、卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) 辅龙骨间距450内 平面 2、天棚基层 胶合板 3、石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | ㎡ | 0.5
11 | 粤R1-5-82001 | 更换房门锁 | 1、门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 把 | 6
12 | 011204003011 | 拆除地脚线 | 1.拆除地脚线，块料地脚线 | ㎡ | 0.93
13 | 011204003012 | 厨房墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖。 2.规格：300×600mm。 3.瓷砖胶铺贴。 4.白色填缝剂填缝 | ㎡ | 23.32
14 | 010802001010 | 金属子母大门 | 1、不锈钢门子母门 双门全封板 2、1.2mm 304材质原色拉丝钢压花门板 3、包含智能密码锁 | ㎡ | 2.68
15 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 | ㎡ | 5.6
16 | 粤R1-4-52001 | 天花板顶凿毛 | 1、全屋天花板顶凿毛 | ㎡ | 121.83
17 | 011406001011 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 125
18 | 011406001012 | 墙面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 300.03
19 | 011501009006 | 厨房低柜 | 1、石制橱柜（含柜门）下柜550×900，台底石头用麻灰石。 2、成品台面板，墨色/深灰色花岗岩面板，宽550 厚30 3、不锈钢焊接水槽 720*400*210 4、碳钢柜门（浅米色，后续以色板颜色为准。） | m | 3.75
20 | 031004014006 | 菜盆龙头 DN15 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、菜盆龙头¦DN15mm | 个 | 1
21 | 011615001006 | 燃气管及烟管开孔(打洞) | 1、开孔打洞(0.1-0.3㎡) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 | 个 | 1
22 | 031001002006 | 钢管 | 1、燃气管道 室外钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 25 2、焊接钢管¦DN25×3.2 3、燃气室外碳钢焊接管件¦DN25×3.2 | m | 3.5
23 | 031004006006 | 更换大便器水箱配件 | 1、蹲式大便器瓷低水箱配件更换 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 | 组 | 2
24 | 031004003006 | 洗脸盆水件 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 | 组 | 3
25 | 031004010006 | 淋浴器 | 1、组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 2、不锈钢混水阀¦DN15 3、不锈钢莲蓬喷头¦含支架 | 套 | 2
26 | 粤R2-1-346001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 | 台 | 2
27 | 030404033006 | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇¦6寸 3、不限品牌（或与金羚同等档次品牌） | 台 | 2
28 | 030701003011 | 1.5P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1.5P | 台(组) | 1
29 | 030701003012 | 1P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1P | 台(组) | 3
30 | 030411006006 | 接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒¦86*86 | 个 | 8
31 | 030404035011 | 防水插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A二三插带防水盒 | 个 | 7
32 | 030404035012 | 空调插座面板 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦16A单三插 | 个 | 4
33 | 030502012006 | 网络插座面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 单口 | 个 | 4
34 | 030404034006 | 开关面板 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦单控大板塑壳 | 个 | 12
35 | 030404017006 | 强/弱电箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 2000 2、塑壳电箱内开关位数¦10位 | 台 | 2
36 | 030413002006 | 凿槽及沟槽修补 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 28.6
37 | 030411004007 | 房间及厨房配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(m㎡以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZC-BVR 2.5m㎡ | m | 85.34
38 | 030411001006 | 厨房配管 | 1、半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、难燃PVC线管A管¦φ20mm | m | 14.58
39 | 030412004024 | 大厅灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 500 2、成套灯具¦LED 36W Ф500mm 4000K | 套 | 1
40 | 030412004025 | LED灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯（带支架）¦T8LED 36W内 | 套 | 8
41 | 010810001006 | 窗帘 | 1.一级环保遮光窗帘布（含安装） | ㎡ | 35
42 | 011601001006 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km | m3 | 6
43 | 01B001001 | 客厅家具套装 | 1、三人位西皮沙发1950W*800D*880H 2、岩板铁架功夫茶几¦1300*700*580mm 3、实木电视柜¦长度不小于1600mm，选用E1级环保型实木板材 | 套 | 1
44 | 01B002002 | 实木大床1800*2050mm+床垫 | 1.实木大床1800*2050，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
45 | 011501001004 | 餐桌 | 长形岩板餐桌¦1300*800*750 | 套 | 1
46 | 03B001003 | 洗衣机 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）洗衣机，9公斤 | 套 | 1
47 | 03B002004 | 冰箱 | 不限品牌（或与奥马同等档次品牌）冰箱¦191L，风冷无霜 | 套 | 1
48 | 03B003005 | 电视 | 4K¦55寸，不限品牌（或与创维同等档次品牌） | 套 | 1
49 | 03B004013 | 燃气热水器 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）燃气热水器，不少于12升 | 套 | 1
50 | 03B005014 | 灶台烟机套装 | 1、26m3侧吸油烟机 2、5.0kw双头燃气灶 3、不限品牌（或与美的同等档次品牌） | 套 | 1
51 | 031007005006 | 煤气表更换 | 更换煤气表+表前管道 | 套 | 1
52 | 01B002002 | 实木大床1500*2050mm+床垫 | 1.实木大床1500*2050mm，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
53 | 011707007006 | 清洁及完工保护 | 1、单独酸洗打蜡 楼地面 2、楼地面成品保护 编织布 | ㎡ | 121.65
54 | 011302001009 | 厨房铝扣板天花 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 | ㎡ | 10
55 | 030412004026 | 厨房吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 2
56 | 01B002002 | 1200*2000mm床垫 | 1200*2000mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
57 | 010807001008 | 玻璃门窗配件 | 1、金属门窗检修 铝合金窗 | 套 | 10
材料费合计价（元）

## 1302
坚美园盘活项目室内装修家具采购分项报价（1302）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 报价 | 综合合价
1 | 011610001007 | 大门木门拆除 | 1.拆除(整樘)木质门及门框 | ㎡ | 2.68
2 | 粤R1-1-57001 | 铲除墙面底灰 | 1.铲除墙面旧底灰 | ㎡ | 300
3 | 粤R2-1-315001 | 照明器具拆除 | 1.包含但不限于荧光灯具拆除、成套型荧光灯具、单管 | 套 | 18
4 | 粤R2-2-76001 | 螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 1.包括但不限于螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 个 | 5
5 | 粤R2-2-108001 | 水龙头拆除 | 1.水龙头拆除 | 个 | 5
6 | 粤R2-2-102001 | 沐浴器拆除 | 1.沐浴器拆除 | 组 | 2
7 | 粤R2-2-111001 | 电热水器拆除 | 1.电热水器拆除 | 台 | 1
8 | 粤R2-2-107001 | 大便器水箱拆除 | 1.大便器水箱拆除 | 套 | 2
9 | 030411004008 | 管内导线拆除 导线截面 (6m㎡以内) | 配管、配线拆除 管内导线拆除 管内导线 导线截面 (6m㎡以内) | m | 200
10 | 粤R1-5-82001 | 更换房门锁 | 1、门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 把 | 5
11 | 011204003013 | 拆除地脚线 | 1.拆除地脚线，块料地脚线 | ㎡ | 0.93
12 | 011204003014 | 厨房墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖。 2.规格：300×600mm。 3.瓷砖胶铺贴。 4.白色填缝剂填缝 | ㎡ | 23.32
13 | 010802001011 | 金属子母大门 | 1、不锈钢门子母门 双门全封板 2、1.2mm 304材质原色拉丝钢压花门板 3、包含智能密码锁 | ㎡ | 2.68
14 | 011102001001 | 门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm | ㎡ | 0.2
15 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 | ㎡ | 5.6
16 | 粤R1-4-52001 | 全屋天花及厨房墙面凿毛 | 1、全屋天花及厨房墙面凿毛 | ㎡ | 127.77
17 | 010402001001 | 实心砖墙 | 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 | m3 | 1.54
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:2:8 | ㎡ | 25.7
19 | 011406001013 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 104.45
20 | 011406001014 | 墙面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 201.42
21 | 011501009007 | 厨房低柜 | 1、石制橱柜（含柜门）下柜550×900，台底石头用麻灰石。 2、成品台面板，墨色/深灰色花岗岩面板，宽550 厚30 3、不锈钢焊接水槽 720*400*210 4、碳钢柜门（浅米色，后续以色板颜色为准。） | m | 3.75
22 | 031004014007 | 菜盆龙头 DN15 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、菜盆龙头¦DN15mm | 个 | 1
23 | 011615001007 | 燃气管及烟管开孔(打洞) | 1、开孔打洞(0.1-0.3㎡) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 | 个 | 1
24 | 031001002007 | 钢管 | 1、燃气管道 室外钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 25 2、焊接钢管¦DN25×3.2 3、燃气室外碳钢焊接管件¦DN25×3.2 | m | 3.5
25 | 031004006007 | 更换大便器水箱配件 | 1、蹲式大便器瓷低水箱配件更换 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 | 组 | 2
26 | 031004003007 | 洗脸盆水件 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 | 组 | 3
27 | 031004010007 | 淋浴器 | 1、组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 2、不锈钢混水阀¦DN15 3、不锈钢莲蓬喷头¦含支架 | 套 | 2
28 | 030404033007 | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇¦6寸 3、不限品牌（或与金羚同等档次品牌） | 台 | 2
29 | 粤R2-1-346001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 | 台 | 2
30 | 030701003013 | 1.5P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1.5P | 台(组) | 1
31 | 030701003014 | 1P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1P | 台(组) | 3
32 | 030411006007 | 接线盒 | 1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、接线盒¦86*86 | 个 | 13
33 | 030404035013 | 防水插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A二三插带防水盒 | 个 | 7
34 | 030404035014 | 空调插座面板 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦16A单三插 | 个 | 4
35 | 030502012007 | 网络插座面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 单口 | 个 | 5
36 | 030404034007 | 开关面板 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦单控大板塑壳 | 个 | 12
37 | 030404017007 | 强/弱电箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 2000 2、塑壳电箱内开关位数¦10位 | 台 | 2
38 | 030413002007 | 凿槽及沟槽修补 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 28.6
39 | 030411004009 | 房间及厨房配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(m㎡以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZC-BVR 2.5m㎡ | m | 85.34
40 | 030411001007 | 厨房配管 | 1、半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、难燃PVC线管A管¦φ20mm | m | 16.08
41 | 030412004027 | 大厅灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 500 2、成套灯具¦LED 36W Ф500mm 4000K | 套 | 1
42 | 030412004028 | 房间灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 400 2、成套灯具¦LED 24W Ф400mm 4000K | 套 | 3
43 | 030412004029 | LED灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯（带支架）¦T8LED 36W内 | 套 | 5
44 | 010810001007 | 窗帘 | 1.一级环保遮光窗帘布（含安装） | ㎡ | 35
45 | 011601001007 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km | m3 | 6
46 | 01B001001 | 电视柜 | 实木电视柜¦长度不小于1600mm | 套 | 1
47 | 011501001005 | 餐桌 | 长形岩板餐桌¦1300*800*750 | 套 | 1
48 | 03B001003 | 洗衣机 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）洗衣机，9公斤 | 套 | 1
49 | 03B002004 | 冰箱 | 不限品牌（或与奥马同等档次品牌）冰箱¦191L，风冷无霜 | 套 | 1
50 | 03B003005 | 电视 | 4K¦55寸，不限品牌（或与创维同等档次品牌） | 套 | 1
51 | 03B004013 | 燃气热水器 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）燃气热水器，不少于12升 | 套 | 1
52 | 03B005014 | 灶台烟机套装 | 1、26m3侧吸油烟机 2、5.0kw双头燃气灶 3、不限品牌（或与美的同等档次品牌） | 套 | 1
53 | 01B002002 | 实木大床1800*2050mm+床垫 | 1.实木大床1800*2050，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
54 | 01B002002 | 1500*2050mm床垫 | 1500*2050mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
55 | 01B002002 | 1200*2000mm床垫 | 1200*2000mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
56 | 011501008002 | 四开门木质衣柜 | 材质要求： 1、基材：选用环保型实木颗粒板双面贴板，欧像饰面板，优质五金配件； 2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 同色封边，要求平整顺滑无缝隙；铝合金明拉手 3、粘合剂：选用优质环保胶，其中总挥发性有机物含量≤100g/L，甲苯+甲苯≤10g/kg，苯≤0.2g/kg, 符合国家标准 4、质量工艺要求：饰面平整，颜色均匀木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密间隙细小且均匀等，误差不超过 0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 5.五金：五金配件包括（铰链、滑轨、拉手三合一等），品质优越，持久耐用。 | 个 | 2
57 | 031007005007 | 煤气表更换 | 更换煤气表+表前管道 | 套 | 1
58 | 011707007007 | 清洁及完工保护 | 1、单独酸洗打蜡 楼地面 2、楼地面成品保护 编织布 | ㎡ | 121.65
59 | 010801002001 | 房间木质门带门套 | 1、带门套成品装饰平开实木门 单开 880*2020*150 2、成品套装门(含框扇) | ㎡ | 1.78
60 | 011302001010 | 厨房铝扣板天花 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 | ㎡ | 10
61 | 030412004030 | 厨房吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 4
62 | 030411006008 | 地面插座树脂盖板 | 1.地面插座树脂盖板 | 个
63 | 010807001009 | 玻璃门窗配件 | 1、金属门窗检修 铝合金窗 | 套 | 10
材料费合计价（元）

## 1402
坚美园盘活项目室内装修家具采购分项报价（1402）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 报价 | 综合合价
1 | 011610001008 | 大门木门拆除 | 1.拆除(整樘)木质门及门框 | ㎡ | 2.68
2 | 粤R1-1-57001 | 铲除墙面底灰 | 1.铲除墙面旧底灰 | ㎡ | 330
3 | 粤R2-1-315001 | 照明器具拆除 | 1.包含但不限于荧光灯具拆除、成套型荧光灯具、单管 | 套 | 17
4 | 粤R2-2-76001 | 螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 1.包括但不限于螺纹阀门拆除 公称直径(20mm以内) | 个 | 5
5 | 粤R2-2-108001 | 水龙头拆除 | 1.水龙头拆除 | 个 | 5
6 | 粤R2-2-102001 | 沐浴器拆除 | 1.沐浴器拆除 | 组 | 1
7 | 粤R2-2-111001 | 电热水器拆除 | 1.电热水器拆除 | 台 | 1
8 | 粤R2-2-107001 | 小便器拆除 | 1.卫生器具拆除 大、小便器具及高、低位水箱拆除 大便器水箱(高低、位水箱通用) | 套 | 1
9 | 粤R2-2-107001 | 洗手盆拆除 | 1.拆除工程 卫生器具拆除 卫生盆、浴盆、沐浴器、柜盆、洗手洗脸盆拆除 洗手洗脸盆 | 套 | 2
10 | 粤R2-2-107001 | 大便器水箱拆除 | 1.卫生器具拆除 大、小便器具及高、低位水箱拆除 大便器水箱(高低、位水箱通用) | 套 | 1
11 | 030411004010 | 管内导线拆除 导线截面 (6m㎡以内) | 配管、配线拆除 管内导线拆除 管内导线 导线截面 (6m㎡以内) | m | 130
12 | 粤R1-5-82001 | 更换房门锁 | 1、门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 把 | 4
13 | 011204003015 | 厨房墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖 2.规格：300×600mm 3.瓷砖胶铺贴 4.白色填缝剂填缝 | ㎡ | 23.32
14 | 011204003016 | 饭厅及洗漱间原瓷砖拆除 | 立面块料拆除 陶瓷块料 镶贴 | ㎡ | 32.23
15 | 011302001011 | 洗手间及饭堂天花板 | 300*300*1mm 氟碳铝扣面板 | ㎡
16 | 030412004031 | 洗手间及饭堂吸顶灯 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 6
17 | 010801002002 | 厕所门利旧安装 | 塑钢门安装 平开 | ㎡ | 1.68
18 | 010802001012 | 金属子母大门 | 1、不锈钢门子母门 双门全封板 2、1.2mm 304材质原色拉丝钢压花门板 3、包含智能密码锁 | ㎡ | 2.68
19 | 010802001013 | 金属(塑钢)门 | 厨房成品塑钢门,尺寸900*2100mm | ㎡ | 1.89
20 | 010801002003 | 房间木质门带门套 | 1、带门套成品装饰平开实木门 单开 880*2020*150 2、成品套装门(含框扇) | ㎡ | 3.56
21 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | 1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 | ㎡ | 15.6
22 | 粤R1-4-52001 | 天花板顶凿毛 | 1、全屋天花板顶凿毛 | ㎡ | 94.9
23 | 010402001002 | 实心砖墙 | 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 | m3 | 2.42
24 | 010401012001 | 墙体开门窗洞口 | 墙体开门窗洞口 开门窗洞口 1/2砖 | ㎡ | 3.6
25 | 010402001003 | 拆除墙体 | 拆除墙体 | m3 | 1.26
26 | 011204003017 | 卫生间墙面瓷砖铺贴 | 1.白色墙面瓷砖。 2.规格：300×600mm。 3.瓷砖胶铺贴。 4.白色填缝剂填缝 | ㎡ | 14
27 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:2:8 | ㎡ | 49
28 | 011406001015 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 94.9
29 | 011406001016 | 墙面抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 不限品牌（或与嘉宝莉同等档次品牌） | ㎡ | 315.14
30 | 011501009008 | 厨房低柜 | 1、石制橱柜（含柜门）下柜550×900，台底石头用麻灰石。 2、成品台面板，墨色/深灰色花岗岩面板，宽550 厚30 3、不锈钢焊接水槽 720*400*210 4、碳钢柜门（浅米色，后续以色板颜色为准。） | m | 3.75
31 | 031004014008 | 菜盆龙头 DN15 | 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、菜盆龙头¦DN15mm | 个 | 1
32 | 031004006008 | 更换大便器水箱配件 | 1、蹲式大便器瓷低水箱配件更换 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 | 组 | 1
33 | 031004006009 | 安装大便器及水箱 | 1、蹲式大便器安装及瓷低水箱安装 2、金属软管 DN15 3、角型阀(带铜活) DN15 4、瓷蹲式大便器水箱配件¦卡地尔或同等档次品牌 5、蹲式大便器 | 组 | 1
34 | 031004003008 | 洗脸盆水件 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 | 组
35 | 031004003009 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 立柱式 冷水 2、角型阀(带铜活) DN15 3、金属软管 DN15 4、洗手盆水龙头 DN15 5、螺纹管件 DN15 | 组 | 2
36 | 031004010008 | 淋浴器 | 1、组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 2、不锈钢混水阀¦DN15 3、不锈钢莲蓬喷头¦含支架 | 套 | 2
37 | 粤R2-1-346001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 | 台 | 1
38 | 030404033008 | 排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇¦6寸 3、不限品牌（或与金羚同等档次品牌） | 台 | 2
39 | 030701003015 | 1.5P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1.5P | 台(组) | 1
40 | 030701003016 | 1P空调 | 1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下 2、分体式室外空调器安装 制冷量（kW） 8以下 3、分体式空调器¦不限品牌（或与华凌同等档次品牌）分体机¦1P | 台(组) | 3
41 | 030411006009 | 接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒¦86*86 | 个 | 13
42 | 030404035015 | 防水插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A二三插带防水盒 | 个 | 7
43 | 030404035016 | 空调插座面板 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦16A单三插 | 个 | 4
44 | 030502012008 | 网络插座面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 单口 | 个 | 4
45 | 030404034008 | 开关面板 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦单控大板塑壳 | 个 | 12
46 | 030404017008 | 强/弱电箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 2000 2、塑壳电箱内开关位数¦10位 | 台 | 2
47 | 030413002008 | 凿槽及沟槽修补 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 28.6
48 | 030411004011 | 房间及厨房配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(m㎡以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZC-BVR 2.5m㎡ | m | 85.34
49 | 030411001008 | 厨房配管 | 1、半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、难燃PVC线管A管¦φ20mm | m | 26.09
50 | 030412004032 | 大厅灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 500 2、成套灯具¦LED 36W Ф500mm 4000K | 套 | 1
51 | 030412004033 | 房间灯 | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 400 2、成套灯具¦LED 24W Ф400mm 4000K | 套 | 1
52 | 030412004034 | LED灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、单管荧光灯（带支架）¦T8LED 36W内 | 套 | 4
53 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2、PP-R冷、热水给水管¦2.0MpaФ25×3.5㎜ S3.2 3、管道水压试验、消毒、冲洗 | m | 10
54 | 010810001008 | 窗帘 | 1.一级环保遮光窗帘布（含安装） | ㎡ | 35
55 | 011601001008 | 拆除废料外运 | 1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km | m3 | 10
56 | 01B001001 | 客厅沙发+电视柜 | 1、三人位西皮沙发1950W*800D*880H 2、实木电视柜¦长度不小于1600mm，选用E1级环保型实木板材 | 套 | 1
57 | 01B002002 | 实木大床1800*2050mm+床垫 | 1.实木大床1800*2050，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
58 | 01B001001 | 餐桌+4张椅 | 1、长形岩板餐桌¦1300*800*750 2、优质五金加软包餐椅4张 | 套 | 1
59 | 03B001003 | 洗衣机 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）洗衣机，9公斤 | 套 | 1
60 | 03B002004 | 冰箱 | 不限品牌（或与奥马同等档次品牌）冰箱¦191L，风冷无霜 | 套 | 1
61 | 03B003005 | 电视 | 4K¦55寸，不限品牌（或与创维同等档次品牌） | 套 | 1
62 | 03B004013 | 燃气热水器 | 不限品牌（或与美的同等档次品牌）燃气热水器，不少于12升 | 套 | 1
63 | 03B005014 | 灶台烟机套装 | 1、26m3侧吸油烟机 2、5.0kw双头燃气灶 3、不限品牌（或与美的同等档次品牌） | 套 | 1
64 | 031007005008 | 煤气表更换 | 更换煤气表+表前管道 | 套 | 1
65 | 011501008003 | 四开门木质衣柜 | 材质要求： 1、基材：选用环保型实木颗粒板双面贴板，欧像饰面板，优质五金配件； 2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 同色封边，要求平整顺滑无缝隙；铝合金明拉手 3、粘合剂：选用优质环保胶，其中总挥发性有机物含量≤100g/L，甲苯+甲苯≤10g/kg，苯≤0.2g/kg, 符合国家标准 4、质量工艺要求：饰面平整，颜色均匀木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密间隙细小且均匀等，误差不超过 0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 5.五金：五金配件包括（铰链、滑轨、拉手三合一等），品质优越，持久耐用。 | 个 | 2
66 | 01B002002 | 实木大床1500*2050mm+床垫 | 1.实木大床1500*2050mm，选用E1级环保型实木板材 2.配置同等尺寸床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
67 | 011707007008 | 清洁及完工保护 | 1、单独酸洗打蜡 楼地面 2、楼地面成品保护 编织布 | ㎡ | 121.65
68 | 011102001002 | 门槛石 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm | ㎡ | 3
69 | 01B002002 | 1200*2000mm床垫 | 1200*2000mm床垫，独立筒弹簧，可拆洗 | 套 | 1
70 | 031001006002 | 塑料排水管 | 1、PVCde110mm | m | 3
71 | 011102003001 | 房间、卫生间地砖拆除 | 1、人工单项拆除 地面 块料面层 | ㎡ | 14.76
72 | 011102003002 | 房间地砖铺贴 | 1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 结合层厚度20mm//换：水泥砂浆 1:2 | ㎡ | 11.24
73 | 011102003003 | 卫生间地砖铺贴 | 1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 结合层厚度20mm//换：水泥砂浆 1:2 | ㎡ | 3.19
74 | 011210003001 | 浴室隔断 | 1、隔断 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 不锈钢磨砂玻璃////换：钢化磨砂玻璃 10 10mm 燃烧等级A | ㎡ | 3
75 | 010807001010 | 玻璃门窗配件 | 1、金属门窗检修 铝合金窗 | 套 | 10
材料费合计价（元）