## 标包3-1 最高限价
标包3-1：贵港供电局2025-2027年无功电压智能监测管理系统监测装置运行维护最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 单价限价（元）
1 | 贵港供电局2025年-2027年无功电压智能监测管理系统监测装置运行维护 | 每月对贵港供电局供电网区无功电压智能监测管理系统装置进行运行维护。包含但不限于以下内容： 1.对电压监测系统进行系统运行、数据上报、终端离线问题处理等提供服务，每月对电压系统整体运行及管理和月合格率做出整体要求，符合省公司和网公司的上报要求，达成考核指标。主要包含：电压监测点台账、电压监测点覆盖率、电压监测点设置和电压合格率指标统计、月报上传及时率、网公司应设监测点月报上传率、异常信息传递； 2.将进行定期技术交流，对于无功电压智能监测管理系统运维管理方面展开交流；每次维保服务将提供详细的维保报告，记录服务的处理方式、过程、结果，内容包括服务请求、开始时间、结束时间、电话支持内容、现场工作纪要、备件更换情况、故障现象、故障处理方式以及处理结果等； 3.系统巡检：每个季度将对系统进行一次彻底的巡检，进行详细备档及记录，形成巡检报告，每次巡检的结果（包括各设备的运转状态、存在的问题点、优化建议等）做成详尽的文档，提交甲方留档保存。通过该服务可获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。同时，将有针对性地提出预警及解决建议，使客户能够提早预防，最大限度降低风险； 4.装置硬件维保工作：对现有已安装装置问题处理，对于长期离线的装置进行现场故障处理，检查包含装置的外观检测、现场装置的功能特性检查，现场装置运行情况检查、合格率统计分析、装置GPRS检查等，如现场装置损坏，在质保期内协助进行装置返修更换，并输出现场巡视记录，问题整改结果；完善电压监测仪设备台账，彻底摸清各测点运行状况，如硬件设备型号、数量、版本等信息并出具巡视报告； 5.能源局日数据上报管控，根据能源局要求，对每月上报的日数据、月数据进行数据管控，配合现场做好日数据上报工作。 | 月 | 17400