附件5：需求一览表、单项限价明细表及工程量清单

一、	需求一览表：

| 序号 | 标的 | 标包编号 | 标包名称 | 估算金额 (元) | 最高限价(元) | 报价方式 | 报价要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遵义供电局变电管理二所500kV诗乡变加装固定式直流融冰装置-变电设备安装-电气材料一批 | 标包1-1 | 遵义供电局变电管理二所500kV诗乡变加装固定式直流融冰装置-变电设备安装-电气材料一批 |  | 8218 | 单价 | 报价高于限价的100%，报价无效 |

- 二、最高限价明细表：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 合计（元） | 重量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流空开及辅助 | 32A/2P | 只 | 12 | 382 | 4584 |  | 含6*1平方线缆120米， 端子24个，指示灯12个 安装及技术服务费 |
| 2 | 面板及辅材 | 含横担、连接线、端子 | 块 | 2 | 1655 | 3310 |  |  |
| 3 | 指示灯 | 圆形/红色 | 只 | 12 | 27 | 324 |  |  |
| 合计（元） |  |  | 8218 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |