## 问题质询
广东电网公司2025年高强度钢芯耐热铝合金绞线专项招标(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | DCB986364E784AC98D055820B1D5C8DA | 64256D2F624247E7A1480FA5357A4E73Z257 | 采购计划明细表中：部分项目备注“含配套金具”请提供对应规格所需的配套金具及数量清单，若无法提供，是否以技术规范中配套金具为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 高强度钢芯耐热铝合金绞线 | 2025-07-28 17:00:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 主要配套金具以技术规范中为准；若因配件不齐导致设备无法使用，投标人根据实际情况补充配件。