附录G-2

规格参数要求

	序号
	名称
	具体品牌及规格型号、技术参数等
	数量
	计量单位
	含税单价概算（元）
	含税总价概算（元）
	备注

	1
	10kV跌落保险压紧垫片
	1.材质：黄铜；

2.垫片中心孔直径：M6-M12；

3.金属垫片厚度：1-3mm；

4.弹性橡胶垫片厚度：2-5mm ；

5.整体外径需覆盖熔丝安装区域：20-40mm；

6.连接件宽度/深度需确保金属垫片与橡胶垫片间可相对滑动（约1-2mm间隙）。
	20
	件
	1750
	35000
	


