## 问题质询
南网储能公司2025年-2027年应急装备采购招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 回复内容
1 | 技术评分标准中的品牌评价项：对关键产品的（见报价表备注）品牌知名度、信誉度等情况进行综合评审，提供相关资料。请问贵司有无特定的品牌推荐，选用什么范围内的品牌才能算为优等。 | 没有特定品牌要求
2 | 报价明细表序号2“50kW发电机及耗材”，发电机及耗材，额定输出功率≧50.0kW，额定电压380/220V，手/电启动。冷却方式：空冷；其他：标配脚轮，机组过载断路器保护，机油过少保护，配备消音器。需确认1、是手/电双启动吗？一般是电启动；2、冷却方式：空冷还是水冷？一般是水冷？ | 1.手/电双启动 2.冷却方式：水冷
3 | 报价明细表序号5“探照灯（有线+充电式）”，探照灯，有线+充电供电，150W，220V，连接线带头≧5米，电池使用时间≧10h，问题：市面上没有有线（即市电)和充电供电并存的探照灯，要么是有线的，还么是充电的，请确认是用哪种方式？ | 充电供电
4 | 报价明细表序号10“骨折固定夹板”，骨折固定夹板,针织布料、柳木板、铆钉、毛毡加工制成，上下肢、股骨干等部位固定；S-L号可选，参考附图。问题：固定夹板：1、有十三个部位夹板都需要吗；2、S-M-L号都需要吗？ | 1.都需要 2.M
5 | 报价明细表序号12“折叠担架”，折叠担架，长：185-210cm，宽：40-55cm，高：4-18cm，承重≧130kg，不锈钢、铝合金、钢管镀锌，折叠便携、易于收纳，蓝色、迷彩色等，颜色根据我方需求。问题：请确认材质是不锈钢还是铝合金或是钢管镀锌，这三种材质的哪一种？ | 钢管镀锌
6 | 报价明细表序号16“框架充气式帐篷”，框架充气式帐篷,30㎡，铁支架，抗风性8-9级，B2级防火。问题：充气式帐蓬里面是气柱，没有铁支架，有铁支架就不是充气式帐蓬，需要确认倒底需要哪种？ | 充气式帐蓬