## 问题质询
2025年南方电网数字电网科技（广东）有限公司配电终端模组代工生产框架采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 135D1674E8A54BDF836722E152F7761E | 297DAF0C6B19417C81C3FE8400035E96 | 技术规范内5.★设备技术参数要求里对低压智能开关拓扑识别单元产品的要求是：静态功耗≤4W，动态功耗≤5W。但9.3.★低压智能开关拓扑识别单元里要求的参数是：静态功耗≤0.4W，动态功耗≤1.5W。请问以哪个数据为准？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：配电物联模组代工生产服务 | 以“静态功耗≤4W，动态功耗≤5W”为准。
2 | 6EB19D54A42E4D71BF224C871E24EABC | 297DAF0C6B19417C81C3FE8400035E96 | 技术评分中1.生产设备、2质量检验检测评分要求中说明提供视频材料证明，如何在word文件中放入视频证明 | 通用技术 | 标的 | 标的1：配电物联模组代工生产服务 | 详见招标文件第六章《投标文件格式及相关附件》-二、《技术投标文件》-（三）《项目实施方案》内容。