## 问题质询
广东电网公司2025年连接器（0.4千伏线路计量接线装置）框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | DF4ADDB03DBC4A989509542A9436FE00 | 9C8E24DA423B4F6AB388924A3AD6FF14Z256 | 连接器属于电力金具范畴吗？产品标准采用的电力金具标准（ 技术规范书通用部分第2页） | 通用技术 | 标的 | 连接器（0.4千伏线路计量接线装置） | 该设备属于电力金具，请按技术规范书要求执行。