## 材料需求单
供货一览表
预算金额：13000元
序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 审核数量 | 收货人 | 收货人电话 | 收货人地址 | 备注
1 | 500kV玉林变电站500kV美玉甲线5021开关等3个间隔CT更换等2个项目-运检公司(202503120004) | 不锈钢槽盒 | 160*160 | 米(m) | 2025-08-10 | 36 | 田盛宇 | 15777536351 | 广西玉林市玉州区城北街道西岸村500kV玉林变电站 | （不锈钢材质，配连接配件及螺栓）长度2米/根
2 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 304不锈钢带帽螺栓 | M10×35,附1弹2垫1帽，全牙 | 套 | 2025-08-10 | 10 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
3 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 热镀锌膨胀螺栓 | M12*80 | 套 | 2025-08-10 | 5 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
4 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 户外型瓷绝缘子 | ZA-6T，配套安装螺栓及平垫片 | 个 | 2025-08-10 | 2 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
5 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米(m) | 2025-08-10 | 28 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
6 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 精钢放电棒 | L=500,14×350+M14×150 | 套 | 2025-08-10 | 2 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
7 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 铝排 | 125×8 | 米(m) | 2025-08-10 | 1.5 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
8 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 不锈钢电缆保护槽盒 | 2mm厚,304不锈钢,160mm×160mm 含安装螺栓，配防潮透气百叶 | 米(m) | 2025-08-10 | 1 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
9 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 黄绿绝缘软铜线 | BVR-6mm2 | 米(m) | 2025-08-10 | 2 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
10 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 黄绿绝缘软铜线 | BVR-120mm2 | 米(m) | 2025-08-10 | 12 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
11 | 500kV凤凰站4号主变220kV侧中性点加装电抗器-综合一公司(202507040003) | 铜排 | TMY-40*4 | 米(m) | 2025-08-10 | 6 | 杨彦才 | 18777137155 | 河池市南丹县大厂镇拉图屯
12 | 广西220千伏荔浦（恒祥）送变电工程-建筑公司(202401160178) | 10kV交流无间隙金属氧化物避雷器 | 复合外套，YH5WZ-17/45 | 套 | 2025-08-10 | 3 | 姚良海 | 18607867601 | 桂林荔浦市杜莫镇 | 1套1相（图号XZ210008S-B-08、XZ210008S-B-09）
13 | 广西220千伏荔浦（恒祥）送变电工程-建筑公司(202401160178) | 10kV电站型避雷器 | 复合外套，YH5WZ-17/45TLQ，IV级防污，带脱扣器 | 只 | 2025-08-10 | 3 | 姚良海 | 18607867601 | 桂林荔浦市杜莫镇 | （图号XZ210008S-B-08、XZ210008S-B-09）
14 | 广西220千伏荔浦（恒祥）送变电工程-建筑公司(202401160178) | 10kV验电接地环 | 适用于50~300㎜2电线电缆 | 组 | 2025-08-10 | 5 | 姚良海 | 18607867601 | 桂林荔浦市杜莫镇 | （图号XZ210008S-B-18）
15 | 广西220千伏荔浦（恒祥）送变电工程-建筑公司(202401160178) | 隔离刀闸 | 630A | 组 | 2025-08-10 | 1 | 姚良海 | 18607867601 | 桂林荔浦市杜莫镇 | （图号XZ210008S-B-B22）