昌江供电局

2025电缆防窃监测终端测试化验加工服务

技术规范书

昌江供电局

二〇二五年七月

项目负责人：       （签名）

1.总则

本技术规范书适用于电缆防窃监测终端的研发项目测试化验加工服务。

1.1本技术规范书规定了电缆防窃监测终端的测试化验加工服务界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

本项目是研制一种未投运电缆防窃监测终端，通过技术手段为未投运电缆提供监测保护，最大限度地解决未投运电缆被盗问题。为了支撑城市建设，近年来大量投入电力电缆线路，在线路建设完成但尚未通电投运的时间窗口，发生了多起电力电缆被盗事件，很大程度上影响了供电服务水平，也在社会上产生了诸多不良影响。本项目通过技术手段为未投运电缆提供监测保护，避免未投运电缆被盗事件的发生。

- 3.服务要求

- 本服务要求中标单位做好测试过程控制、加工精度保障和质量控制，使得电缆防窃监测终端符合高效精准作业、安全保障升级、成本优化测试和场景适配性测试。

- 技术要求

- 电信号注入频次：不小于1min/次

- 通讯距离：≥5km

- 功耗：≤100w

5.安全责任要求

在电缆防窃监测终端制作、试验过程中，作业人员须严格落实安全责任：严禁以人力扶持、凳子/箱子/绳索等简易物品作为临时固定支撑，须使用专用电缆固定工器具，确保支撑稳固可靠；作业前须检查固定装置安全性，狭窄空间（如开关柜内）需增设防倾倒、防滑落措施；监护人全程监督，制止违规扶持或不规范固定行为；项目负责人需核查工器具合规性，强化现场安全交底。因固定不牢导致操作失误、试验事故的，严肃追究相关责任人责任，确保作业质量与人员安全双保障。