昌江供电局

2025电缆防窃监测终端所需材料采购

技术规范书

昌江供电局

二〇二五年七月

项目负责人：       （签名）

1.总则

本技术规范书适用于电缆防窃监测终端的研发项目所需材料。

1.1本技术规范书规定了电缆防窃监测终端的所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

本项目是研制一种未投运电缆防窃监测终端，通过技术手段为未投运电缆提供监测保护，最大限度地解决未投运电缆被盗问题。为了支撑城市建设，近年来大量投入电力电缆线路，在线路建设完成但尚未通电投运的时间窗口，发生了多起电力电缆被盗事件，很大程度上影响了供电服务水平，也在社会上产生了诸多不良影响。本项目通过技术手段为未投运电缆提供监测保护，避免未投运电缆被盗事件的发生。

- 3.服务要求

- 本服务要求中标单位做好研制过程中的才材料供应和质量控制，使得电缆防窃监测终端符合高效精准作业、安全保障升级、成本优化测试和场景适配性测试。

- 技术要求

- 监测终端主机物料：支持不小于1min/次的信号注入；

- 监测终端接收单元：支持不小于1min/次的信号接收；

- 监测终端信号中继物料：通信范围拓展≥5km；

- 移动卡等通信物料：支持移动/联通/电信4G全网通；

- 电缆、电力通信线等安装物料：满足安装使用要求。

5.安全责任要求

在电缆防窃监测终端所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保最终成品电缆防窃监测终端的质量和安全使用。