2025年南方电网数字电网集团（广东）有限公司门禁监控设备维保服务框架采购

报价文件

采 购 人：南方电网数字电网集团（广东）有限公司

二〇二五年 七 月

2025年南方电网数字电网集团（广东）有限公司门禁监控设备维保服务框架采购报价表

报价服务商名称：                                           单位：元

| 序号 | 采购内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 服务期 | 单价最高限价 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆、装人脸抓拍摄像机 | 海康威视DS-2CD714XYZUV-YCK | 台 | 1 | 12个月 | 350.00 |  |
| 2 | 拆、装目标识别超脑 | iDS-9632NX-YCK/16 配备海康AI盘DS82HKAI-78 | 台 | 1 | 12个月 | 510.00 |  |
| 3 | 拆、装千兆交换机 | 海康威视DS-3E1510P-S | 台 | 1 | 12个月 | 505.33 |  |
| 4 | 拆、装服务器 | 海康威视DS-VE22S-B | 台 | 1 | 12个月 | 653.33 |  |
| 5 | 拆、装磁力锁U型夹 | 磁力锁U型夹 | 个 | 1 | 12个月 | 86.67 |  |
| 6 | 海康威视iSecure Center 综合安防管理平台基础包安装调试 | 海康威视iSecure Center 综合安防管理平台 | 套 | 1 | 12个月 | 2873.33 |  |
| 7 | 海康威视iSecure Center 综合安防管理平台园区人员布控 | 海康威视iSecure Center 综合安防管理平台 | 套 | 1 | 12个月 | 1493.33 |  |
| 8 | 海康威视iSecure Center 综合安防管理平台园区人车智能搜 | 海康威视iSecure Center 综合安防管理平台 | 套 | 1 | 12个月 | 1393.33 |  |
| 9 | 拆、装网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2726FWDA2- IZS(2.7-12mm) | 台 | 1 | 12个月 | 336.67 |  |
| 10 | 拆、装硬盘录像机 | 海康威视iDS-7732NX-K4/FA | 台 | 1 | 12个月 | 406.67 |  |
| 11 | 拆、装硬盘录像机 | 海康威视iDS-8632NX-K8/FA | 台 | 1 | 12个月 | 406.67 |  |
| 12 | 拆、装人脸识别一体机 | 海康威视DS-K1T607M | 台 | 1 | 12个月 | 336.67 |  |
| 13 | 拆、装人脸识别一体机 | 海康威视DS-K1T671TM | 台 | 1 | 12个月 | 336.67 |  |
| 14 | 拆、装人脸识别一体机 | 海康威视DS-K5604-W | 台 | 1 | 12个月 | 336.67 |  |
| 15 | 拆、装开关电源 | 海康威视DS-K7M-AW50 | 台 | 1 | 12个月 | 163.33 |  |
| 16 | 拆、装开门按钮 | 海康威视EB29开门按钮 | 个 | 1 | 12个月 | 163.33 |  |
| 17 | 拆、装Mifare读卡器 | 海康威视DS-K1108M | 套 | 1 | 12个月 | 163.33 |  |
| 18 | 拆、装双门门禁控制器 | 海康威视DS-K2602 | 台 | 1 | 12个月 | 450.00 |  |
| 19 | 拆、装电插锁 | 海康威视DS-K4T100C | 套 | 1 | 12个月 | 183.33 |  |
| 20 | 拆、装280Kg双门磁力锁 | 海康威视DS-K4H250DC | 套 | 1 | 12个月 | 326.67 |  |
| 21 | 拆、装280Kg单门磁力锁 | 海康威视DS-K4H250SC | 套 | 1 | 12个月 | 300.00 |  |
| 22 | 拆、装门禁一体机 | 海康威视DS-K1T201SF-C | 台 | 1 | 12个月 | 450.00 |  |
| 23 | 拆、装光电模块 | 海康威视HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 个 | 1 | 12个月 | 266.67 |  |
| 24 | 拆、装8口POE交换机 | 海康威视DS-3E0109P-S(B） | 台 | 1 | 12个月 | 500.00 |  |
| 25 | 拆、装8口交换机 | 海康威视DS-3E0309L-S | 台 | 1 | 12个月 | 500.00 |  |
| 26 | 拆、装24口全千兆交换机 | 海康威视DS-3E2728-H | 台 | 1 | 12个月 | 595.33 |  |
| 27 | 拆、装24口POE交换机 | 海康威视DS-3E0526P-S | 台 | 1 | 12个月 | 595.33 |  |
| 28 | 拆、装发卡器 | 海康威视DS-K1F100-D8E | 台 | 1 | 12个月 | 86.67 |  |
| 29 | 拆、装指纹录入设备 | 海康威视DS-K1F820-F | 台 | 1 | 12个月 | 286.67 |  |
| 30 | 拆、装门锁网关 | 海康威视CS-DL-GW3/R4/isc | 套 | 1 | 12个月 | 80.00 |  |
| 31 | 拆、装智能门锁 | 海康威视CS-LT15S- BsBM/R4/isc | 套 | 1 | 12个月 | 126.67 |  |
| 32 | 管理平台调试 | 海康威视iSecure Center Emb 综合安防管理系统 | 次 | 1 | 12个月 | 2243.33 |  |
| 33 | 平台管理服务器调试 | 海康威视DS-VE22S-B | 次 | 1 | 12个月 | 1950.00 |  |
| 34 | 上门检修门禁设备 |  | 次 | 1 | 12个月 | 550.00 |  |
| 35 | 上门检修监控设备 |  | 次 | 1 | 12个月 | 550.00 |  |
| 36 | 上门检修门禁线路 |  | 次 | 1 | 12个月 | 550.00 |  |
| 37 | 上门检修监控线路 |  | 次 | 1 | 12个月 | 550.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 21656 |  |

书面报价由报价人的法定代表人（或授权代理人）签字并加盖公章。请直接在报价表格内填写，并请勿擅自设置或改动表格内容。

投标报价说明：

- 报价单价不得超过单价最高限价，超过最高限价的，按废标处理。以上报价以元为单位，保留小数点后两位小数。

- 2、单价报价的总和，为本项目的评审价，作为合同签订的依据。

- 3、报价单价为框架合同签订时的单价。

- 4、报价人所提供的服务报价清单表必须满足规格参数中的要求。

报价人授权人签字：

报价人盖章：

时间：