技术规范书设备材料清册

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度智能控制系统 |  | - 额定电压：220V AC±15％； - 额定制冷量：1000W L35/L35； - 启动电流：≤10.2A； - 温度设置：20℃～60℃； - 额定电流：制冷：AC 2.2A； - 除尘功率：50W； - 灵敏度：100ppm； - 压力允许范围：HD/HP 25 bar ND/LP 16 bar； - 外置巡检屏：液晶显示； - 重 量：≤28kg； - 防护等级：IP55； | 套 | 6 |
| 1.1 | 现场安装、调试 |  | 完成温湿度智能控制系统的安装、调试等工作； | 项 | 6 |
| 1.2 | 附件 |  | 电源线、空开、通讯线，封堵剂等所需辅材 | 套 | 6 |