附件3： 凯里供电局110kV施洞变、东坡变电子式互感器采   集卡技术规范书设备材料清册

注：设备材料清册中的物资数量及单位必须与物资系统需求条目（开标一览表）中的数量及单位完全一致。

（物资系统需求条目中物资数量需填1，单位：台）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子式采集卡 （含以下设备） |  |  | 台 | 1 |
| 1.1 | 电子式互感器电流采集卡 | TSD200-OET | 可接收多种同步信号（IEC 61588、光B码和光纤秒脉冲）；实现与现场合并单元可实现正常通讯。 | 块 | 3 |
| 1.2 | 电子式互感器电压采集卡 | TSD200-OET | 可接收多种同步信号（IEC 61588、光B码和光纤秒脉冲）；实现与现场合并单元可实现正常通讯。 | 块 | 2 |