## 方案
惠州蓄能发电有限公司红外报警系统物资需求清单
序号 | 项目名称 | 设备明细 | 规格/技术要求 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 红外报警系统 | 防盗报警器 | 1.吸顶微波红外探测器+振动探测器+声光报警一体式报警+固话有线报警+本地主机+不间断电源+防拆+异常或故障提醒+控制键盘。 2.符合GB12663-2019《入侵和紧急报警系统控制指示设备》配置2种以上探测； 3.配置联动接警功能，将报警器通过保密室的固定电话接入。 | 1 | 套 | 1.安装材料：6类网线、水晶头、扎带、线管、线槽、电源线、排插等等； 2.安装调试（设备安装/调试/运输/设备搬运/安全文明施工）。
报警键盘
蓄电池
振动入侵探测器
警号
微波与被动红外复合入侵探测器*1
2 | 红黑电源隔离插座 | / | 保密专用 | 2 | 个 | /