采购文件

南方电网公司人才服务中心消防设施

日常维护保养项目

2025年8月

南方电网公司人才服务中心消防设施

日常维护保养项目

一、采购范围

南方电网公司人才服务中心建筑面积68905平米，共有4栋楼和两层地上室，设有1个消控室（包含火灾自动报警系统、气体灭火系统、室内外消火栓、气体灭火系统、防排烟系统等）详见附件1。本次采购为人才服务中心消防设施日常维护保养，期限为合同签订之日起至2026年7月31。

本项目为总部采购项目。

二、报价人资质要求

| 通用资格： |  |
| --- | --- |
| 通用资格要求 |  |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
| 2 | 具备在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）完成登记，登记单位类型为消防设施维护保养检测。 |

三、报价要求

按总价报价，报价不高于最高限价为有效报价。

四、报价文件

报价人应按报价文件（文件格式详见附件）格式填写并每页加盖公章。

附件：

南方电网公司人才服务中心消防设施日常维护保养项目报价文件

后勤管理中心：

经研究，我方愿以总价         元的报价按约定开展本项目。

报 价 人:                 (盖单位章)

电    话:

传    真:

日    期:      年    月    日

（一）报价人资质证明

（根据采购文件资质要求提供）

（二）报价明细表

后勤管理中心：

经研究，我方愿以总价       元的报价，按约定开展本项目。

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价：4.95万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施日常维护保养项目 | 1项 |  | - 一、满足附件1：南方电网人才服务中心消防维护保养计划要求。 - 二、故障响应时间：保证全天候24小时对消防系统突发故障电话值班。 - （一）正常工作时间，接到报修电话后，技术人员在60分钟内赶到现场。 - （二）休息时间，接到报修电话后，技术人员在120分钟内赶到现场； - （三）一般故障应在4小时内解决，复杂故障应在8小时内解决，8小时内无法解决的故障，须向甲方报告。现场没有条件解决的，应在24小时内解决；特殊故障应向甲方汇报和商议解决办法，确保系统正常使用。 |
|  | 合计 | 大写 |  |  |
| - 注：1.本报价为含税报价。 - 2.本项目为总价包干。 - 3.报价人在服务过程中应遵守相关保密要求。 |  |  |  |  |

报  价  人:                 (盖单位章)

电      话:

日      期:      年      月