## sheet1
供货一览表（报价明细表）
序号 | 物资/设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价（元，含税） | 税率 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 备注
1 | 消防头盔 | 以实际采购型号为准 | 02款消防安全头盔，材质：高强度ABS材质；特点：具有较高的表面硬度和尺寸稳定性，同时具有优良的耐酸和耐水性，微型消防站标配。 | 个 | 76 |  |  | 13%
2 | 消防员灭火防护服 | 以实际采购型号为准 | 02款消防防护服均码，材质：阻燃抗湿织物，均码，微型消防站标配。 | 套 | 76 |  |  | 13%
3 | 消防安全腰带 | 以实际采购型号为准 | 02款消防配套腰带，材质：消防阻燃抗湿材质；微型消防站标配。 | 付 | 76 |  |  | 13%
4 | 消防手套 | 以实际采购型号为准 | 02款消防手套，材质：阻燃隔热材质；特点：防滑防穿刺，微型消防站标配。 | 双 | 76 |  |  | 13%
5 | 消防员灭火防护靴 | 以实际采购型号为准 | 02款消防防护靴；材质：阻燃隔热橡胶；特点：防砸防穿刺，微型消防站标配。 | 双 | 76 |  |  | 13%
6 | 消防斧 | 以实际采购型号为准 | 80cm，工艺：一体式锻造；材质：优质碳钢制造；特点：硬度强、多功能；具有安全标识3C认证，微型消防站标配。 | 把 | 19 |  |  | 13%
7 | 救生绳 | 以实际采购型号为准 | 消防救生绳规格：8mm*20m；材质：高密纤维、警示反光；特点：阻燃隔热、防烫伤、可重复使用。微型消防站标配。 | 付 | 76 |  |  | 13%
8 | 微型消防柜 | 以实际采购型号为准 | 微型消防站柜应急柜(单位：套）规格：1600*1200*400CM；材质：不锈钢、加厚冷轧钢；颜色：消防红；具备承重力强、防潮防锈、无异味等特点。 | 个 | 19 |  |  | 13%
9 | 微型消防站管理制度牌 | 以实际采购型号为准 | 40cm*60cm，亚克力材质，内容为“微型消防站日常管理制度”微型消防站标配。 | 块 | 19 |  |  | 13%
总价（元、含税）
注：1、上述报价须与零星采购平台报价完全相同，上述报价为包干价，包含设备到货一切费用。成交通知书发出之日起两个月内到货验收合格，报价单位提供等值的增值税专用发票，采购单位60天内一次性支付货款。 2、本表加盖报价单位公章后上传至零星采购证明材料处，作为结算依据。 3、投标参数不满足上述“主要技术参数”要求的，作废标处理。 报价单位（盖章） 年 月 日