## 问题质询
海南电网有限责任公司2025-2027年自动化ORACLE数据库维保服务等专项公开谈判采购项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 标包5-1：海南电网中调、备调主站网络安全设备加装与改造（入侵检测装置特征库升级）技术规范书中，2.1售后服务的2.1.2兼容性要求条款：“1)供应商需确保特征库升级服务与采购方现有IDS设备完全兼容，包括但不限于硬件型号（NetEye IDS 2200）、固件版本及系统配置，需在投标文件中提供兼容性测试报告。”中，关于所需的兼容性测试报告，我们需要依据 NetEye IDS 2200 硬件型号对应的具体软件版本号来匹配。为确保能准确获取对应的兼容性测试报告，烦请提供该硬件型号（NetEye IDS 2200）的软件版本号，感谢您的协助！ | 通用技术 | 标的 | 中调、备调主站网络安全设备加装与改造（入侵检测装置特征库升级） | 软件版本号：NetEye IDS 2200 V2.2.1.0