## Sheet1
2025年云南电力建设监理咨询有限责任公司5号楼1-3单元屋顶漏水维修零星采购项目采购清单及技术要求
序号 | 人工及材料名称 | 材质、工艺 | 数量 | 单位 | 含税单价（税率） | 金额 | 技术参数及要求 | 备注
1 | 保护性拆除原有太阳能热水器 |  | 12 | 台 |  |  | 保护性拆除，吊运至一楼指定地点整齐摆放。 | 其他单元
2 | 原有太阳能热水器恢复安装 |  | 1 | 项 |  |  | 支架垂直度、水平度达标，固定牢固（手动摇晃无位移）；通水后管道、接口无渗漏，热水器能正常集热 | 含1-3单元所有太阳能热水器
3 | 原有防水层清理或拆除 |  | 609.71 | 平方米 |  |  | 垃圾及时清理，当天外运，基层无裂缝、无空鼓，保持自然坡度无积水
4 | 自粘改性沥青防水卷材 | 外露型自粘改性沥青防水卷材 | 609.71 | 平方米 |  |  | 外露型自粘改性沥青防水卷材，PY 类 Ⅱ 型≥3.0mm，相邻卷材长边搭接宽度≥80mm，短边搭接宽度≥100mm。女儿墙根部、排气管周围、落水口等部位做加强层（附加卷材宽度≥500mm，先施工加强层再铺大面卷材），卷材收头处用金属压条固定（间距≤200mm），并涂刷密封膏封边（宽度≥10mm）。 | 品牌：东方雨虹、科顺、北新、卓宝。
5 | 太阳能热水器支架隔离垫片 | 橡胶垫片 | 1 | 项 |  |  | 3mm 厚三元乙丙橡胶垫片（尺寸≥100mm×100mm）
6 | 施工垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  | 符合城市管理要求，指定垃圾清理车处理
7 | 施工人工费 |  | 1 | 项 |  |  | 含材料二次运输及屋面防水层施工
8 | 屋顶小门 |  | 1 | 道 |  |  | 金属铁门 | 按原有尺寸更换，不得动墙体。
合计
质保及售后服务：防水层不低于2年，太阳能热水器安装不低于1年，在质保期发现任何问题3小时内来处理，发票必须开具增值税专用发票。