## 问题质询
广东电网公司2025年非标型号35kV-500kV交流输电线路金具专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 因今年电力金具及附件的资格预审于2025.8.8日提交截止，目前还没出结果，而去年参加的电力金具及附件的合格资格预审已失效，请问现在关于这个标我们是否能投？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年非标型号35kV-500kV交流输电线路金具专项招标 | 已发送 | 正式投标 | 有效的资格预审合格名单以招标公告发布前（含当天）的名单为准。在最新的资格预审结果发布之前，上一轮的资格预审结果仍有效。
2 | 这个文件里面的附图明细都看不清楚，很模糊 | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 已发送 | 正式投标 | 已重新提供图纸，详见附件《附件：八分裂金具串》。
3 | 物资明细内共有9个串，给的图号和技术规范内的附图对不上，图纸非本项目的图纸，请提供明细内串的图纸。 | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 已发送 | 正式投标 | 已重新提供图纸，详见附件《附件：八分裂金具串》。
4 | 所提供的图纸附件：八分裂金具串内有定制件，麻烦提供定制件图纸，谢谢 | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 已发送 | 正式投标 | 已重新提供图纸，详见附件《附件：八分裂金具串》。