三亚变电运检分公司10kV真空断路器测量回路电阻专用工具

技术规范书

三亚变电运检分公司

二〇二五年六月

项目负责人：     （签名）

1.总则

本技术规范书适用于三亚变电运检分公司10kV真空断路器测量回路电阻专用工具项目。

1.1本技术规范书规定了10kV真空断路器测量回路电阻专用工具项目的服务界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

通过该项目的研发，我们将研制一种用于测量10kV真空断路器回路电阻的专用工具，该工具能准确测量真空断路器回路的电阻值。该装置在不损坏设备的前提下，既可以快速测量回路电阻，又可以解决大鳄鱼线夹对梅花触头弹簧造成的损伤，还能一定程度上检验动触头的弹簧咬合力。该装置可以准确测量10kV真空断路器的回路电阻值，提前发现可能出现的电阻过大发热问题，避免设备绝缘降低，保障开关柜的安全稳定运行。

- 服务要求

本服务要求中标单位严格保障加工精度，按技术规范完成装置部件加工与组装，同时做好测试过程控制，针对测量精度、触头保护性能、动触头咬合力检验功能及便携性开展全面测试，同步落实各环节质量管控，确保 10kV 真空断路器测量回路电阻专用工具符合技术指标和实际使用需求。

4.技术要求

4.1 该装置可适用10kV 630A型真空断路器设备；

4.2 设备符合GB/T 763直流压降法。

5.安全责任要求

5.1 中标单位应确保项目实施过程中使用的工器具、设备及人员操作符合相关安全规范要求，并承担研制、测试及现场应用过程中的安全责任。

5.2 中标单位应定期对研制的专用工具进行安全性检查，包括绝缘性能、机械强度、触头保护结构等，采购方应对中标单位检查工作开展情况进行监督。