南方电网通用航空服务有限公司

纳米绝缘陶瓷涂料研制服务

技术规范书

南方电网通用航空服务有限公司

二〇二五年七月

  - 一、总则

1.本技术规范仅针对“纳米绝缘陶瓷涂料研制服务”项目（以下简称项目）。

- 2.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应提供符合本规范书的优质产品。

- 3.如果报价方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着报价方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

4.报价低于 85% 最高限价时，报价方需在报价书中详细说明原因，否则报价视为无效。

- 5.本设备技术规范未尽事宜，由采购方和报价方双方协商确定。

  - 二、项目概况

目前，电网在应对输变配线路及设备故障问题时，主要采取停电抢修、临时护套加装、绝缘包绑以及柜体拆装维修等方式，但这些方法存在明显弊端，不仅会造成经济损失，而且无法从根本上解决问题。因此，需要研发一种带电喷涂的绝缘材料，有效攻克现有难题，保障电网的安全稳定运行。

本项目需根据采购人研制需求，提供材料供应和测试加工服务。

  - 三、服务范围

- 材料供应

1.材料清单

表1 材料清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜邦PI树脂 | kg | 0.4 | 定制 |
| 2 | FT进口树脂 | kg | 0.1 | 定制 |
| 3 | 锑阻燃剂 | kg | 0.25 | 定制 |
| 4 | 氟溶剂 | kg | 0.2 | 定制 |
| 5 | 疏水剂 | kg | 0.045 | 定制 |
| 6 | 遮色剂 | kg | 0.05 | 定制 |
| 7 | 其他加工耗材 | / | 若干 | 定制 |

2.材料要求

所有材料需符合定制型号对应的技术参数及行业质量标准，提供出厂合格证明及相关质量检测报告。​

3.交付要求

（1）交付物为表 1 所列全部材料，随附材料清单、质量证明文件及技术参数说明。

（2）需在约定交付日期前送达指定地点，提前 3 个工作日通知接收方准备接收。​

（3）采用防潮、防损包装，标注材料名称、型号及数量；运输过程中确保材料完好，承担运输损耗责任。​

（4）交付时双方共同清点数量，核对型号及质量证明文件，签署交付验收单；若存在质量或数量问题，供应方需在 2 个工作日内处理。

- （二）测试加工服务

1.测试加工服务清单

表2 测试加工内容一览表

| 序号 | 测试加工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 击穿电压（液态）测试 | 项 | 1 | 定制 |
| 2 | 击穿电压（固态）测试 | 项 | 1 | 定制 |
| 3 | 耐电压测试 | 项 | 1 | 定制 |
| 4 | 硬度测试 | 项 | 1 | 定制 |

2.测试加工服务要求

- 产品测试需依据定制标准制定测试方案，涵盖关键功能点及性能指标检测，采用专业设备进行测试，出具详细测试报告，承担测试工作的机构或人员需具备相关专业测试资质。

- 3.交付要求

- （1）交付物包括完成的产品和完整测试报告。​

- （2）各项成果需在约定时间内交付，交付时间以双方确认的工期为准。​

- （3）采用现场交付或物流运输方式（根据产品特性确定），现场交付需配合接收方完成交接确认；物流运输需做好包装防护，确保产品完好。​

- （4）交付成果需经接收方验收，验收标准参照服务要求及定制约定，验收合格后双方签署验收单。