南方电网通用航空服务有限公司

新型环保碳纤维复合接地装置研制服务

技术规范书

南方电网通用航空服务有限公司

二〇二五年七月

  - 一、总则

1.本技术规范仅针对“新型环保碳纤维复合接地装置研制服务”项目（以下简称项目）。

- 2.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应提供符合本规范书的优质产品。

- 3.如果报价方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着报价方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

4.报价低于 85% 最高限价时，报价方需在报价书中详细说明原因，否则报价视为无效。

- 5.本设备技术规范未尽事宜，由采购方和报价方双方协商确定。

  - 二、项目概况

新型环保碳纤维复合接地装置研制，旨在解决传统接地材料因腐蚀和环境变化导致的接地电阻不稳定问题。传统接地材料(如铜、钢等)在潮湿、酸碱性土壤等环境中容易腐蚀，导致接地电阻升高，影响接地系统的可靠性。而碳复合纤维接地材料具有优异的耐腐蚀性和稳定的导电性能，能够在各种复杂环境条件下长期保持低接地电阻，确保接地系统的稳定性和安全性。

本项目需根据采购人研制需求，提供材料供应和测试加工服务。

  - 三、服务范围

- 材料供应

1.材料清单

表1 材料清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳复合纤维接地体 | 米 | 240 | 定制 |
| 2 | 碳复合纤维降阻布 | 米 | 240 | 定制 |
| 3 | 免开挖垂直接地极 | 根 | 12 | 定制 |
| 4 | 长效接地引下线 | 根 | 24 | 定制 |
| 5 | 环保接地降阻模块 | 个 | 24 | 定制 |
| 6 | 快速连接件 | 套 | 80 | 定制 |
| 7 | 其他加工耗材 | 套 | 6 | 定制 |

2.材料要求

所有材料需符合定制型号对应的技术参数及行业质量标准，提供出厂合格证明及相关质量检测报告。​

3.交付要求

（1）交付物为表 1 所列全部材料，随附材料清单、质量证明文件及技术参数说明。

（2）需在约定交付日期前送达指定地点，提前 3 个工作日通知接收方准备接收。​

（3）采用防潮、防损包装，标注材料名称、型号及数量；运输过程中确保材料完好，承担运输损耗责任。​

（4）交付时双方共同清点数量，核对型号及质量证明文件，签署交付验收单；若存在质量或数量问题，供应方需在 2 个工作日内处理。

- （二）测试加工服务

1.测试加工服务清单

表2 测试加工内容一览表

| 序号 | 测试加工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击电流耐受性能测试 | 项 | 6 | 定制 |
| 2 | 抗拉性能测试 | 项 | 6 | 定制 |
| 3 | 接地降阻效果测试 | 项 | 6 | 定制 |
| 4 | 耐酸性测试 | 项 | 6 | 定制 |
| 5 | 耐碱性测试 | 项 | 6 | 定制 |
| 6 | 集成组装加工 | 项 | 6 | 定制 |

2.测试加工服务要求

- （1）集成组装加工应严格按照设计图纸及工艺规范操作，选用符合质量要求的零部件，保证组装精度与产品稳定性，过程中做好质量记录。​

- （2）产品测试需依据定制标准制定测试方案，涵盖关键功能点及性能指标检测，采用专业设备进行测试，出具详细测试报告，承担测试工作的机构或人员需具备相关专业测试资质。

- 3.交付要求

- （1）交付物包括集成组装完成的产品和完整测试报告。​

- （2）各项成果需在约定时间内交付，交付时间以双方确认的工期为准。​

- （3）采用现场交付或物流运输方式（根据产品特性确定），现场交付需配合接收方完成交接确认；物流运输需做好包装防护，确保产品完好。​

- （4）交付成果需经接收方验收，验收标准参照服务要求及定制约定，验收合格后双方签署验收单。