电力色谱标准气体

技术规范书

广西电网有限责任公司贺州供电局

2025年6月

目  录

1. 总则

2. 工作范围

3. 应遵循的主要标准

4. 使用条件

5. 技术要求

6. 功能要求

7. 包装、运输、安装及质量保证



总则

本招标技术文件适用于电力色谱标准气体的功能、性能、安装等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

工作范围

供货范围

投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备。

供货范围一览表

项目名称：贺州供电局生产材料费
	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电力色谱标准气体
	8升/瓶
	升
	16
	色谱仪配套标准气体、配套8升钢瓶。


地  址：广西贺州市平桂区鹅塘镇潇贺大道1566号   

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。
应遵照最新版的IEC标准及和中国标准、规程要求。

GB/T 17623  绝缘油中溶解气体组分含量的气体色谱测定法

DL/T 423  绝缘油中含气量的测定（真空压差法）

使用条件

正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；

环境湿度：10%～90%；

电力色谱标准气体使用年限：≥1年
海拔：≤2000m。

技术要求
 技术参数
5.1.1   标准气体中各组分含量为：乙烯（C2H4）：100uL/L 、乙烷（C2H6）：100uL/L、乙炔（C2H2）：50uL/L、甲烷（CH4）：100uL/L、一氧化碳（CO）：500uL/L、二氧化碳（CO2）：3500uL/L、氢气（H2）：2500uL/L。

5.1.2  平衡气 ：氮气。
功能要求

6.1 充气钢瓶，每瓶8升容积；气瓶充气压力≥12.5Mpa。
6.2 能使用压力表进行连接，并且密封良好，无泄露；

6.3 满足色谱仪器配套仪器标准气体要求，可正常进行色谱试验。

包装、运输、安装及质量保证

7.1供货方应按合同要求供货及相应随机附件，并提供货物清单，免费送货上门。

7.2装置的包装应符合国家有关标准的规定。在运输过程中供货方对设备应采取防震、防火、防爆等措施，各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失。

7.3检验报告、质量合格证、2份安全材料数据清单随货物一起运至现场。


[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



