标准混合气体技术规范书

广西电网有限责任公司贺州供电局

2025年6月

目  录

1. 总则

2. 工作范围

3. 使用条件

4. 技术要求

5. 功能要求

6. 技术文件要求

7. 包装、运输、安装及质量保证



总则

本招标技术文件适用于标准混合气体的功能、性能、安装等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

工作范围

供货范围

投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备。

供货范围一览表

项目名称：贺州供电局生产材料费
	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	标准混合气体
	氧气：0.21（mol/mol），其他氮气
	瓶
	2
	气瓶接口(如：QF-21A   )须与型号为YQJ-6的减压阀（W21.8”右旋，输出：管螺母 Ⅱ、连接螺母ⅠΦ3）匹配。


地  址：广西贺州市平桂区鹅塘镇潇贺大道1566号   
使用条件

正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；

相对湿度：10%～90%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；

海拔：≤2000m。

技术要求

6.1  标准混合气体成分：氧气：0.21（mol/mol），其他氮气；

6.2  容积 8L（cm3）；

6.3  高度 ≤0.95米；

6.4  气瓶充气压力≥12.5Mpa。

功能要求

5.1.能使用压力表进行连接，并且密封良好，无泄露。  

技术文件要求

技术文件要求

设备应附有完整的、装订好的说明手册、2份安全材料数据清单，随设备装箱一起运至现场。

包装、运输、安装及质量保证

设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套使用说明书，产品合格证明书等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸。包装箱应连续编号，不能有重号。
包装箱上应有明显的包装储运图示标志。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于1年。


[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



