## 问题质询
广州供电局2025年第7批信息类软硬件（模块化机房设备等）、仪器仪表（电缆局放短时在线监测系统等）专项物资公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 您好、关于几个问题咨询 1、关于本标的投标人资格要求专用资格要求：制造商或制造商授权的代理商(注:代理商必须提供制造商的授权文件，同一标的只接受制造商唯一授权的代理商)。在供货范围及设备技术规格一览表中是否只需要提供LED显示单元的授权，里面的一些配件（序号2-9）是不是也可以不用逐个授权？ 2、标的总的有3个屏幕，技术规范书里面提供2个屏幕的尺寸，另外一个屏幕的尺寸在技术规范书里面没有看到 | *** | 商务 | 标的 | 大屏幕液晶显示装置 | 2025-08-14 17:16:19 | 1、只需要提供LED显示单元的授权，配件不用逐个授权。 2、技术规范书第2页有尺寸。
2 | 我司对于专用资格要求及技术规范书要求提出几点的澄清，澄清文件已上传，请查收。 | *** | 通用技术 | 标的 | 模块化机房设备 | 2025-08-18 11:00:42 | 详见此excel第二页“序号2问题”
3 | 澄清一： 描述：包7，技术规范书“4_[非结构化技术规范书附件]广东电网有限责任公司广州供电局高速一体化打印机技术规范书”中，缺失第5页，还请核实。 澄清二： 描述：包7，技术规范书“4_[非结构化技术规范书附件]广东电网有限责任公司广州供电局高速一体化打印机技术规范书”中关键★打印功能：打印速度≥55页/分钟，与技术规范书11_[非结构化技术规范书附件]广东电网有限责任公司广州供电局高速一体化打印机（带装订）中要求：“★打印功能：打印速度高于55页/分钟。 两个高速机型采购要求的打印速度不同。 问：根据公开的产品限价及其他相同参数判断，高速一体化打印机（带装订）是否也可以支持55速？ | *** | 专用技术 | 标的 | 一体化打印机 | 2025-08-18 16:32:19 | 1、修正技术规范书。见附件 2、产品打印速度≥55页/分钟即满足高速一体化打印机及高速一体化打印机（带装订）技术要求。
4 | 我司关注到本次项目专用合同条款通用部分10.履约保证金中要求提交金额为合同价款的10%，此次包7采购的打印机设备为通用设备类型，履约金10%需要2-3年退还，造成更高的成本。申请按照过往物资类采购标准履约保证金5%约定。 | *** | 商务 | 标的 | 一体化打印机 | 2025-08-19 10:04:35 | 按照招标文件相关约定执行
5 | 问题1、章节 13.1总体要求：8)投标方在项目终验时必须提交重要设备原厂商3年质保期运维服务合同副本，否则项目不予终验。1.请问重要设备具体指哪些，是否可以列明重要设备清单； 2.3年质保运维服务合同副本具体要求？是否为正常的原厂质保？ 问题2、 4.1.3.1初步设计：开关柜图纸有异议电池开关柜A、B路线路不一致，B路有一路线缆数量为3（其他为6）请确认是3/6? 问题3、3.2 专用资格要求：投标人资格要求：制造商或制造商授权的代理商（注：代理商必须提供制造商的授权文件，同一标的只接受制造商唯一授权的代理商）。请问这里的唯一授权是指技术规范书初设清单内的主设备，还是全部设备都需要唯一授权？请列明需要授权的清单。 问题4、4.1整体要求：★考虑安装和维护的便利性，预制一体化UPS电力模块，微模块(智能小母线，机柜，封闭热通道),行级精密空调，通道内监控系统需由同一品牌厂家提供，提供该品牌原厂售后承诺函和原厂授权函。请问由于项目清单有多个类别产品，除了上述类别外，其它类别产品是否需要提供提供该品牌原厂售后承诺函和原厂授权函。 | *** | 通用技术 | 标的 | 模块化机房设备 | 2025-08-19 10:42:56 | 问题1：该条款重要设备指的是技术规范书第3条初步设计清单中的设备，质保期的期限以供应链合同为准，具体要求等包括但不限于供应链合同规定（如有）。 问题2：线缆数量为6. 问题3：需要制造商授权的设备清单，以技术规范书第4.1条整体要求中的“★考虑安装和维护的便利性”一段为准。 问题4：以技术规范书第4.1条整体要求中的“★考虑安装和维护的便利性”一段为准。
6 | 咨询问题： 咨询问题1：关于法人签字和投标代表签字是否可以打字录入？ 咨询问题2：文件盖章是否是需要盖电子章既可？ 咨询问题3：这个项目的电子投标文件是不是在投标助手对应一个个章节先制作，统一盖电子章和加密呢？ | *** | 商务 | 标的 | 大屏幕液晶显示装置 | 2025-08-19 10:43:00 | 回复：1、不可以。 2、按招标文件要求盖公章或电子印章。 3、是的。
7 | 技术规范书编码“0212025040000030509”：220千伏凫洲输变电工程，技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求信号传输线缆11000米、通信电缆或光缆11000米。由于招标文件未提供相关图纸，烦请确认以上线缆的长度是否为项目需求量。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电缆局放短时在线监测系统 | 2025-08-19 11:10:17 | 技术条件书上需求为信号传输线缆11000米、通信电缆或光缆11000米，总量共22000米。本工程需要的具体型号数量为传感器线缆(需满足供电与通信要求，具体型号根据供应商传感器方案确定，比如可以是光电复合缆或通信与电源复合缆)5000m，光纤17000m等方案，共22000米），总数量与技术条件书一致。其中光纤模数需满足本工程传感器、采集器同时传输数据的要求。
8 | 评分办法，模块化机房设备[模块化机房设备 1]，技术评分 标准，6.服务便利性，注：提供支持材料佐证（包括但不限于服务器方案、服务承诺、人员配置等）。 问：包括但不限于服务器方案是否错误，招标要求没有服务器，应改成服务方案。 | *** | 商务 | 标的 | 模块化机房设备 | 2025-08-19 11:51:36 | 应为服务方案。

## 序号2问题
广州供电局数字运营中心模块化机房设备采购问题疑问
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 回复内容
1 | 章节 13.1总体要求：8)投标方在项目终验时必须提交重要设备原厂商3年质保期运维服务合同副本，否则项目不予终验。 1.请问重要设备具体指哪些，是否可以列明重要设备清单； 2.3年质保运维服务合同副本具体要求？是否为正常的原厂质保？ | 技术规范书 | 测试与验收 | 该条款重要设备指的是技术规范书第3条初步设计清单中的设备，质保期的期限以供应链合同为准，具体要求等包括但不限于供应链合同规定（如有）。
2 | 4.1.3.1初步设计：开关柜图纸有异议 电池开关柜A、B路线路不一致，B路有一路线缆数量为3（其他为6）请确认是3/6? | 技术规范书 | UPS电池开关柜 | 线缆数量为6.
3 | 3.2 专用资格要求：投标人资格要求：制造商或制造商授权的代 理商（注：代理商必须提供制造商的授权文件，同一标的只接受制造商唯一授权的代理商）。 请问这里的唯一授权是指技术规范书初设清单内的主设备，还是全部设备都需要唯一授权？请列明需要授权的清单。 | 专用资格要求 | 模块化机房设备[模块化机房设 备1] | 需要制造商授权的设备清单，以技术规范书第4.1条整体要求中的“★考虑安装和维护的便利性”一段为准。
4 | 4.1整体要求：★考虑安装和维护的便利性，预制一体化UPS电力模块，微模块(智能小母线，机柜，封闭热通道),行级精密空调，通道内监控系统需由同一品牌厂家提供，提供该品牌原厂售后承诺函和原厂授权函。 请问由于项目清单有多个类别产品，除了上述类别外，其它类别产品是否需要提供提供该品牌原厂售后承诺函和原厂授权函。 | 技术规范书 | 技术要求 | 以技术规范书第4.1条整体要求中的“★考虑安装和维护的便利性”一段为准。