## 问题质询
广东电网公司2025年大跨越导线及线路金具专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 16707B138A034C808FC81B5DC060E2C2 | 29BA7AC78B8843E68720437183C512D9Z257 | 1、招标文件提及“专用资格要求：具有检测资质的第三方检测机构出具的型式试验报告或含有产品型式试验内容的检验/检测报告。”我司具有“JNRLH1G1A 1440/120-84/19型式试验报告”，但没有JNRLH2/G4A-1000/260型式试验报告，是否满足上述要求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 大跨越导线及线路金具 | 2025-08-15 15:14:20 | 2025-08-20 08:40:37 | 已发送 | 正式投标 | 不满足，需要同规格型号的试验报告，允许大规格代替小规格。