南网通航公司办公场地空气治理服务采购项目

技术条件书

- 项目概况

- 公司新租赁办公场地黄埔科技园1号楼11-13层已完成装修，为进一步改善新办公场地空气质量，确保员工工作环境空气质量持续稳定，拟对办公场地内环境污染物进行综合治理，包括对装修物、家具所挥发甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC以及异味等有害气体的治理。

- 服务地点

广州市黄埔区彩频路6号黄埔科技园1号楼南方电网通用航空服务有限公司。

- 服务内容及要求

1.污染治理范围：本项目室内空气治理服务用于公司新租赁办公场黄埔科技园1号楼11-13层。主要包含员工办公区域、独立办公室、会议室、接待区、茶水间、卫生间等区域。治理前后需开展专项空气质量检测工作，作为质量效果的衡量标准。

2.治理技术要求：应采用先进、有效的空气污染治理技术，如光触媒技术、生物酶技术等，确保治理效果显著且持久。所使用的治理产品必须符合国家相关环保标准，具有无毒、无害、无二次污染等特点。需提供产品的质量检测报告、使用说明书等相关资料，所使用的光触媒产品具备正规资质的检测机构出具的检测报告复印件，该报告上须同时显示CMA和CNAS的认可标识，报告中的检测结果应同时包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、以及TVOC这五大关键指标的测定数据。对于不同的污染物和污染程度，应制定针对性的治理方案，确保治理措施科学合理。

3.治理效果要求：完成治理后，办公场地内各项污染物的浓度应符合国家相关标准要求，即甲醛浓度不超过 0.08mg/m³，苯浓度不超过 0.03mg/m³，甲苯浓度不超过 0.20mg/m³，二甲苯浓度不超过 0.20mg/m³，TVOC 浓度不超过 0.50mg/m³。在治理完成后3个自然日内进行验收检测，必须聘请有CMA资质的第三方检测机构进行检测验收。如检测结果不达标，应免费进行再次治理，直至达到标准要求。

4.污染检测要求：检测项目应包括但不限于甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等常见有害气体。应严格按照国家相关标准执行，确保检测结果准确可靠。施工结束后，由采购人认可的第三方（具有CMA资质的官方检测机构）检测并提供有效检测报告。检测完成后，成交人/应在5个自然日内出具有法律效应带CMA资质检测报告，包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项数据。

- 四、服务资格要求

1.应具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2.应具有有效期内省级室内环境卫生行业协会颁发的室内环境污染治理甲级资质，须提供资质证书证明材料。

五、售后服务要求

1.治理效果应具有长期稳定性，成交人应提供至少5年的质量保证期。在承保期间，采购人可随时邀请第三方权威机构抽查本工程质量，如发现空气质量不达国家室内空气质量标准范围（GB50325-2020、GB18883-2022），成交人须无条件免费处理。

2.成交人应在接到采购人关于采购项目质量问题通知后，应1小时内做出响应，并在2小时内到达现场进行处理。

六、验收标准

检测报告中的检测结果应同时包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯以及TVOC这五大关键指标的测定数据，必须达到国标GB50325-2020、GB18883-2022标准，以第三方检测结果为准。

七、费用结算

根据实际治理及检测情况，据实结算。乙方提供合格的第三方检测报告并经甲方验收确认后，提供等额有效的增值税专用发票。甲方收到正确完整的请款资料后60个工作日内支付费用。