网络高清摄像头

技术规范书

项目名称：2024年分布式数据中心升级改造（信息机房建设）

南宁供电局

2025.7

目  录

1. 总则	1

2. 应遵循的主要标准	3

3. 项目概述	4

4. 范围和内容	5

5. 总体要求	6

6. 主要技术要求	7

7. 其他要求	9

8. 附件	10

总则

1.1一般要求

    - 投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

本技术规范书主要描述2024年分布式数据中心升级改造（信息机房建设）项目（摄像头）采购要求有关事项。

    - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

    - 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

    - 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

    - 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

    - 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

    - 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

    - 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

    - 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

    - 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

    - 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

    - 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

    - 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2投标方职责

- 负责合同内所需服务、工作产品的方案设计，并根据招标方需求细化。

- 负责设备现场验收。

- 负责按需对招标方运行人员的技术培训。

- 列出需招标方提供的数据、资料详细清单。

- 负责提供产品的所有文件资料和技术资料。

- 负责最终提供的全部技术资料的准确性。

- 保证提供的所有产品、服务的质量及技术指标完全满足合同要求。

1.3招标方职责

- 负责提供与本项目有关的技术资料、参数及图纸。

- 确认投标方提供的服务、工作产品的文件资料和技术。

- 提供满足招标方开展工作的环境条件。

- 负责向投标方解释技术规范书中的要求。

- 配合投标方完成项目工作，并组织验收。

- 负责提供招标方办公区域的活动场地。

- 应遵循的主要标准

投标方提供的所有工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）及国家标准，这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得招标方同意后，才能制造。本项目的工作应遵循以下标准和文件要求：

| 标准号/发文号-年份 | 标准名称 |
| --- | --- |
| Q/CSG118005-2012 | 中国南方电网有限责任公司信息机房建设技术规范 |
| Q/CSG118012-2011 | 中国南方电网有限责任公司办公局域网建设技术规范 |
| 桂电信〔2014〕16号 | 广西电网有限责任公司县级供电企业信息化软硬件基础设施定置规范 |
| GB 50174-2008 | 电子信息系统机房设计规范 |
| GB 50174-2008 | 电子信息系统机房施工及验收规范 |
| GB_T 9361-2011 | 计算机场地安全要求 |
| GB_T 2887-2011 | 计算机场地通用规范 |
| GB50016-2006 | 建筑设计防火规范 |
| GB50234-2011 | 通风与空调工程施工质量验收规范 |
| GB8624-2006 | 建筑材料及制品燃烧性能分级方法 |
| GB 50222-2001 | 建筑内部装修设计防火规范 |

- 项目概述

本项目将采购网络高清摄像头4个。具体区域为:良庆供电公司。

- 范围和内容

4.1项目建设范围

本项目将良庆供电公司机房的视频监控系统升级为网络高清视频监控系统，主要更换网络高清摄像头4个采购：

- 本项目为良庆供电公司节点机房采购4个摄像头；

4.2本项目设备、材料采购范围

| 序号 | 采购项 | 规格说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清摄像头 | 不低于1080P网络高清摄像头 带红外夜视功能；1/2.7"CMOS；f=3.3~9mm； 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265；灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持Micro SD/Micro SDHC /MicroSDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传；支持音频输入/输出； 内置麦克风，扬声器，支持双向语音功能；支持人脸识别、周界告警算法； 人脸采集及识别，非白名单报警；电源供电支持DC12V，AC24V，POE（802.3af）； ≥1/2.8英寸CMOS，支持H.265/H.264智能编码，具有≥20路取流路数能力，红外距离>=50米，支持报警信号输入输出。 2.8/3.6mm镜头可选，支持走廊模式，IP67防护等级，支持DC12V/POE供电，支持DC12V电源返送。 | 4 | 个 |

备注：包装、运输（运输至仓库或指定位置）及保险费用都应包含在设备报价中。上表所列各种安装辅助材料规格及数量为预计，仅供投标方参考报价（报价含运输费用），实际材料需求（长度、数量、规格、接头等）最终必须符合设备安装现场的具体指标和实际要求，如实际要求超出招标规格及数量要求，招标方仅按投标方针对此项的报价付款，不再增加相关费用，投标方需承诺全部免费提供所超出部分。

- 总体要求

- 投标方必须响应并承诺下列要求。

    - 本规范书指标要求技术条款，投标方均需要满足。

    - 投标方必须提供完整的施工安装方案，技术方案至少包含以下内容：

      - 阐述投标方施工投入人员组织机构、设备及资源、进度计划、进度质量安全保障措施、技术服务等。

      - 阐述必要的施工方式方法、工艺标准等。

      - 项目实施合理化建议。

- 主要技术要求

6.1设备材料采购及安装技术要求

一、网络高清摄像头

1、信噪比≥55dB，最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx；

2、宽动态≥102dB，支持三码流技术，主码流≥1920x1080@30fps；

3、支持H.264、H.265视频编码格式，均满足High Profile编码能力；

4、具有≥20路取流路数能力，可连续实时不间断采集视频流满足实时视频预览要求；

6、具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能，且具备开启/关闭智能后检索功能；

7、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；

8、支持通过客户端软件可以发起语音对讲，对讲声音无回声，具备≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，1≥个内置MIC；

9、防尘防水等级≥IP67，红外监控距离≥50米，宽温设计：温度范围-40℃~60℃，宽压保护，容忍电压波动±25%；

10、应符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。

6.2设备安装及调试

根据本项目技术方案要求，升级改造后负责配置调试项目各设备、系统，以实现设计的功能、性能要求恢得正常工作状态。

设备安装必须按甲方要求部署指定地点，设备安装调试方案需报建设单位审批。

配置调试过程需做好相应的记录。

新增设备、系统必须完成全部安全检查后，经甲方机房管理员、系统管理员认可后方能接入机房原有在运行网络、系统。

设备测试及试运行后，提交对应的运行记录及试运行报告。

- 其他要求

7.1合作项目及设计确认

    - 双方责任

在招标方的配合下，投标方全面负责合作配合工作，并作好下述工作：

- 制定设备安装实施方案、计划并由招标方确认。

- 根据招标方需求，对招标方技术人员进行设备安装、使用的培训，并提供有关文件资料和技术数据。

7.2到货验收

- 投标方应负责在项目验收时将设备的竣工图、功能测试报告、性能测试报告、技术报告、用户手册、管理员手册、运维手册、安装配置手册等全部有关技术文件、资料等文档汇集成册交付给招标方。

7.3技术资料和文件

- 投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

- 提供的图纸应符合标准规格。

- 投标方应向招标方提供项目的全部图纸、文件和说明手册等各四份，并提供电子版。

7.4售后服务

- 所有工作产品均须由投标方提供叁年及以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

- 投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

- 服务响应时间：1小时内进行响应，4小时内上门。

- 如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在48小时内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

- 所有售后服务方式均为投标方上门，即由投标方或原厂商派员到用户使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担。

- 对于不能明确是否是投标方工作产品出现故障时，投标方应尽力配合招标方和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

- 投标方必须有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

- 投标方需要提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

- 包装、运输、安装及质量保证

8.1设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套安装使用说明书，设备序列号（电子版及在到货签收单上列明）、产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损，并在到货前将设备序列号、型号等信息提交至招标方联系人处。

8.2在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸。包装箱应连续编号，不能有重号。

8.3包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.4在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：设备名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到港(站)；设备发出日期。

8.5备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

8.6制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。

8.7全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于5年。

8.8投标产品超出免费维保期的，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

8.9订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

8.10投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

- 附件

9.1差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

9.2投标方需要说明的其它问题