SF6气体技术规范书

项目名称：2025年钦州网区（变电二所）一次及运行生产材料项目

广西电网有限责任公司钦州供电局

2025 年  07月

目录

1.	总则	3

2.	设备使用技术条件要求	3

3.	设备实现的主要功能要求.	4

4.	设备的技术参数指标	4

5.设备的供货范围	4

6.设备应提供的合格证书、检定证书（检定机构的等级）要求：	5

7 投标商应具备的资格要求：	5

- 总则

1.1、本规范书适用于广西电网有限责任公司钦州供电局SF6气体技术规范书订货基本要求。卖方可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备来满足规范书中设计及工艺的标准要求。

1.2、本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3、卖方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答，确认对本规范书要求的满足和差异，对偏差部分应列出偏差表作详细描述。

1.4、本设备技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。

1.5、本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6、本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

1.7、引用标准

GB/T 5274《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》

- 设备使用技术条件要求

2.l　 环境温度：              5 o ~＋50 o

2.2　 相对湿度：              5％~80％

- 设备实现的主要功能要求.

用于校准气体分析仪器，评价和检验方法，可用作仲裁分析结果。

- 设备的技术参数指标

- 所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标。

- 5.　设备的供货范围

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行和施工所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

供货范围如下表：

| 物资名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓶装SF6气体 | 99.995% 4L/瓶 | 1 | 瓶 |

联系人：苏伟慧　 联系电话：18897709632

6.设备应提供的合格证书、检定证书（检定机构的等级）要求：

<1>产品资质(包括产品质量认证证书ISO9001等);

<2>销售及使用业绩;

<3>产品认定的主要技术文件;

<4>产品主要技术参数表;

7 投标商应具备的资格要求：

1)技术许可或业务资格等。

2)配件适用于现场设备的证明(原生产厂家的证明或同等效力的证明)

3)提供现场安装指导或现场安装服务，使配件能够与现场设备配套的承诺证明。