表1：柳州局零星采购技术服务需求表

| 服务项目名称 | 柳州局2025年柳州换流站、局本部地下车库消防灭火器充装服务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 项目技术要求 | 一、技术服务要求内容： 1、充装二氧化碳灭火器266具（7kg/具）； 2、充装推车式干粉灭火器56具（50kg/具）； 3、充装前需要按照规定对灭火器瓶进行检测。 二、交付的灭火器瓶和充装后灭火器应是合格品并在瓶身上张贴合格标志，出具检测报告。 |  |
| - 项目专用资质、业绩要求 | 具备下列条件之一： 1、营业执照经营范围含灭火器维修或更换灭火药剂或充装业务； 2、取得广西消防协会发布的灭火器维修企业评审意见书。 |  |
| - 售后服务要求 | 1、发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票。 2、质保期及售后服务响应要求：质保期不少于12个月，质保期内有任何质量问题将免费进行维修；售后服务的响应时间在48小时内，并提供技术支持。 3、服务时间及地点要求：服务时间为自确定服务商之日起20天内完成，服务地点如下： （1）广西柳州市鹿寨县中渡镇黄村±800kV柳州换流站，需充装二氧化碳灭火器266具（7kg/具）、推车式干粉灭火器54具（50kg/具）； （2）广西柳州市城中区海关路22号超高压输电公司柳州局，需充装推车式干粉灭火器2具（50kg/具）。 4、运输要求：本次项目中涉及到的材料运输全部费用由报价单位承担。 5、该项目在通过验收后，以实际开展细项一次性支付报价方费用，在收到报价方发票60个工作日完成支付。 |  |

表2：柳州局零星采购技术服务报价表

| 序号 | 采购/服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装二氧化碳灭火器（7kg/个） | 个 | 266 |  |  |  |
| 2 | 充装推车式干粉灭火器（50kg/个） | 个 | 56 |  |  |  |
|  | 合计（含税） |  |  |  |  | 总价含税费，税率为 % |
| 注：1、若单价和总价有差异，以单价为准；报价方为执行本项目所发生的其他一切费用（如材料运输费用等）均已包含在总价中； 2、请严格按照格式填写。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）

联系人：          联系电话：                           年    月     日