附录G-2

零星采购报价表

- 海南电力产业发展有限责任公司：

- 我公司愿意按照贵单位要求，按照以下报价和承诺提供所需的货物：

- 一、报价情况

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 含税总价（元） | 最快交付/履行 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤浅蓄电池 | UXL330-2N | 4 | 节 |  | 成交通知书发送后5天内 |  |
| 2 | 汤浅蓄电池 | UXL330-2NFR | 4 | 节 |  | 成交通知书发送后5天内 |  |
| 3 | 丰日蓄电池 | GFM-300 | 2 | 节 |  | 成交通知书发送后5天内 |  |
| 4 | 国网迈腾整流模块 | MT4820/T | 5 | 个 |  | 成交通知书发送后5天内 |  |
| 5 | 奥特迅交流接触器 | GSC1-6511 | 1 | 个 |  | 成交通知书发送后5天内 |  |
| 6 | 奥特迅交流配电单元 | JLPD-A/B | 1 | 个 |  | 成交通知书发送后5天内 |  |
| 7 | 奥特迅直流电压表计 | BYJ-D | 2 | 个 |  | 成交通知书发送后5天内 |  |

- 说明：1.报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税，需要开具发票），即完成交付本项成果的所有费用。

- 2.完成验收后，一次性支付100%成交价款。

- 3.投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。

- 二、技术、商务承诺情况

- （满足）要求。

- 三、交付、履约承诺情况

- （满足）要求。

- 四、供应商需说明的其他事项

- 1.                                                                             ；

- 2.                                                                              ；

- 3.                                                                              。

需要提供上述要求的证明文件

- 五、联系方式

- 联系人　　　　　　　　；联系电话　　　　　　　　。

附件：

- （公司名称）（盖章）

年　　　月　　　日