## 超高压输电公司南宁局零星采购文件（服务类）
南宁局2025年"基于AI智能眼镜的变电站视觉防误工具研究与应用"职创项目服务采购文件
零星采购名称 | 南宁局2025年"基于AI智能眼镜的变电站视觉防误工具研究与应用"职创项目服务
采购内容 | 研制一套基于AI智能眼镜的变电站视觉防误工具，通过佩戴AI眼镜实时捕捉前方设备（包含一次设备：断路器、隔离开关、接地刀闸、二次设备：柜体编号牌、空开、压板、把手等）图像，结合OCR技术自动解析纸质/电子操作票指令，并借助边缘计算装置实现对捕捉设备在编号、状态及名称方面的识别，识别结果与设备操作票步骤、防误规则的动态匹配。当检测到误操作风险（如走错间隔、操作到错误设备）时，眼镜立即触发语音告警干预，形成设备操作的安全闭环控制。 外观方面：轻量化设计，便于佩戴、携带至现场辅助操作。
商务要求 | 1.服务要求：根据采购方提供的技术要求和技术路线，研制变电站视觉防误工具（包工包料），该工具能够有效防范误操作风险。 2.服务地址：广西南宁市。 3.服务期限要求：2025年10月30日前完成开发安装。 4.供应商要求：无。 5.发票要求（如有）：增值税专用发票。 6.结算及支付条件：提供采购内容，并经验收合格后开具增值税发票。 7.服务方式要求：无。 8.售后服务：24小时电话响应。 9.其它：无。
技术要求 | 1.技术服务内容（含工作量）：2025年10月30日前完成变电站视觉防误工具1套（包工包料）的开发安装，该工具能够让运行操作人员进行简易佩戴后，即可实现对待操作设备编号、状态的识别，并能与电网管理平台操作票和变电站五防系统进行数据交互，保障设备操作的安全性和可靠性，防范误操作风险的发生。开发的工具轻量化，便于携带，操作简便。以上需要供应商提供材料部件进行开发。开发的成品需要根据现场实际使用情况，进行完善加工，确保现场的适用性。 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：无。 3.技术服务质量要求及验收标准：按采购内容及服务的质量要求进行验收。 4.其它：无。
报价须知 | ①在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 ②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 ③投标方须将本项目采购文件盖章扫描上传，文档格式为PDF格式，未按要求上传，视为无效报价。
备注