- 项目信息

1.1.项目名称：配电终端通信状态自管理模块技术服务

- 1.2.采购编号：

- 1.3.项目概况：本项目为配电终端通信状态自管理模块技术服务，使装置具备以下功能：

- 1.报文采集功能：装置能够实时捕获配电终端与配网主站交互的通信报文，包括但不限于遥测数据、状态信息、控制命令等。

- 2.加密模块自恢复功能：当配电终端与配网主站的通信因各种原因中断时，装置能够自动检测通信状态。当持续通信失败持续一定的时间，将启动加密模块自恢复机制，以迅速恢复通信，确保配电终端与配网主站之间的数据传输不受影响。此功能大大增强了配电终端通信的可靠性。

- 3.报文存储功能：装置能够自动存储配电终端与配网主站之间交互的通信报文。这些存储的报文可以用于后续的数据挖掘和分析，帮助运维人员深入了解配电网络的运行状态。

- 4.报文分析功能：运维人员可以通过上位机快速定位并查看特定时间段的通信报文，为故障排查和性能分析提供有力支持。通过上位机软件对这些报文进行深入分析，可以准确判断配电终端的通信状态，及时发现通信异常，确保配电网络的稳定运行。

- 5、存储功能：报文存储功能支持大容量，持续长时间记录报文，有助于从海量的报文分析通信异常。

- 6、装置具备功能：支持101规约通信；功耗低、体积小、抗干扰能力强；具备上电程序、装置等自检功能；具备加密模块“假死”状态自愈功能；支持报文记录及通信监测等功能等；

- 此外，采购完成后，中标公司需配合项目组人员进行技术的设计、测试及技术验证等服务，还需协助采购方申请核心论文、发明专利各1项。