[image: image1.jpg]SOUTRIERN POWIER






配电变压器拆解项目技术规范书
为落实柳州供电网区（含新电力集团三江、融水供电公司）2025年-2026年配电变压器拆解项目的实施，保证项目如期完成，制订本服务标准。

一、目的

为了提高退役配电变压器的处置效益和效率，将变压器拆解并进行分类处置，实现处置绿色低碳，对柳州供电网区（含新电力集团三江、融水供电公司）2025年-2026年配电变压器拆解项目进行外委。
二、服务范围及要求
（一）服务内容

1.拆解对象：2025-2026年柳州供电局、柳州鹿寨供电局、柳州柳江供电局、柳州柳城供电局、柳州融安供电局、新电力三江供电有限公司、新电力融水供电有限公司的已退运报废配电变压器，含变压器油、铜绕组、硅钢片、绝缘材料等组件。

2.任务：将整台变压器按铜、铁、硅钢片、瓷瓶、螺杆等部件进行拆解分类堆放封存，且包括但不限于设备回收运输、变压器油无害化处理及残余废物合规处置等。 
（二）服务要求

配置拆解所需的场地、专用设备、监控设备、人力等条件，满足相关安全生产、环保要求，能对拆解过程全流程进行监控。
三、服务期限

合同签订后1年，按供电局实际产生报废量分批执行，整批报废变压器拆解完成并将拆解件移交后结束。
四、服务标准
（一）拆解流程标准

1.按照业主出具的书面委托函要求，到指定地点吊装、运输报废变压器至服务商拆解点进行拆解，完成后分类送至指定地点并卸货。

2.变压器拆解前和拆解后，须建立台账清单，实物分别进行拍照留痕。

（二）拆解产物标准

铜、铁、硅钢片、瓷瓶、螺杆等部件进行分类打包。
（三）交付与验收标准

服务商需提交完整的过程记录文件，包括单台变压器拆解日志（含油量计量、铜重记录）、影像资料（拆解前后照片）。
五、服务商管理要求
（一）人员培训

1.特种作业人员（吊车、电工）100%持证上岗；

2.开展环保知识培训（含危险废物识别、应急处理）。
（二）过程监管

1.供电局有权随时现场抽查；
2.关键区域安装高清摄像头。
 柳州供电网区2025-2026年配电变压器拆解项目





技术规范和服务标准








