《基于无人机多光谱在线路巡检中的智能应用》项目相关成果技术鉴定服务

技术规范书
目录
2目录


1总 则


21  标的概况


22  加工项目要求


22.1 项目及标准


32.2 运输方式


33  技术服务的要求


33.1 资质要求


33.2 人员、设备及场地要求


33.3 转包及分包要求


33.4 信息保密要求


33.5 其他要求


34  时间进度要求


35  交付与验收


35.1 交付形式及数量要求


45.2 验收


46  投标技术文件要求


46.1 技术方案


46.2 技术支持与售后服务


56.3 技术差异表


56.4 其它补充说明




总 则
本文件为《基于无人机多光谱在线路巡检中的智能应用》项目相关成果第三方鉴定服务技术招标文件。
本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
投标方必须仔细阅读本技术规范书的全部条款，并作出明确响应。技术规范书中的条款及要求均为采购方最低需求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（经评审的最低投标价法选用此条）
或7.投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
本标书的最终解释权归招标方。
1  标的概况
标的名称：《基于无人机多光谱在线路巡检中的智能应用》项目相关成果第三方鉴定服务
实施计划名称：本标的为汕头供电局试验研究所科技项目《《基于无人机多光谱在线路巡检中的智能应用》
实施计划编号：项目编码：030500KK52220007

数量：

表1.1 标交付物的数量
	序号
	项目名称
	要求数量

	1
	第三方鉴定服务
	《基于无人机多光谱在线路巡检中的智能应用》项目成果技术鉴定报告1份。


加工地点：加工地点由乙方负责，若涉及进站测量等工作应提前与甲方协调沟通。
工期：科技项目验收截至日期之前完成。
2  加工项目要求
2.1 项目及标准
表2.1 主要测试项目（指标）要求
	序号
	考核指标名称
	考核指标定义
	完成时指标值/状态
	考核方式（方法）及评价手段

	1
	技术鉴定级别
	技术鉴定报告需由相关电力技术学会组织认定
	符合项目技术规范书
	甲方验收通过

	2
	技术鉴定报告内容
	需要体现项目成果创新性及成果水平
	符合项目技术规范书
	甲方验收通过

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2 运输方式
送/取样品的运输方式为乙方负责。

3  技术服务的要求
3.1 资质要求
3.2 人员、设备及场地要求
人员团队及设备、场地具有相关加工条件和安全生产的资质

3.3 转包及分包要求
原则上不准将业务进行转包或分包

3.4 信息保密要求
无

3.5 其他要求
无
4  时间进度要求
	4.1
	合同签订—2025年12月  

主要内容：

（1）基于无人机多光谱在线路巡检中的智能应用项目相关成果第三方鉴定服务；

考核目标：

（1）《基于无人机多光谱在线路巡检中的智能应用》项目成果技术鉴定报告1份。


5  交付与验收
5.1 交付形式及数量要求

（1）《基于无人机多光谱在线路巡检中的智能应用》项目成果技术鉴定报告1份。
5.2 验收
项目完成后（甲方收到乙方交付的成果后），由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。
验收标准：按本技术条件书“技术指标”和“研究开发成果交付形式和数量”验收。
6  投标技术文件要求
6.1 技术方案
投标方应针对施工对象提供详尽的技术/试验方案，应包含安健环、质量保障措施、试验作业流程等。
6.2 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
6.3 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有试验项目的试验能力差异。
表6.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.4 其它补充说明
（1）投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
（2）投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。


