便携式试验支架研究及应用

技术规范书

广东电网有限责任公司

2025年8月

目录

1 总则	2

2 标准和规范	2

3 技术要求	2

4 试验方法	3

5 试验验收	3

6 标志、包装、运输、贮存	4

7 供货成套性	4

8 售后服务要求	5

1 总则

1.1 投标人资格

投标人必须具有ISO-9001质量认证书或相当的认证文件，在电力系统中有相关使用单位出具的相关业务证明或者相关的销售业绩并提供相应的证明。

1.2 本设备技术规范书适用于便携式试验支架研究及应用的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.7投标人应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。

2 标准和规范

DL/T 815 2012        《金属氧化物避雷器运行维护技术规范》

GB 12224-89     《钢制或铝制阀门 一般要求》

3 技术要求

3.1 主要性能指标

- 材质：高强度铝合金、环氧树脂，红铜及高强度尼龙；

- 设计承载重量：50Kg

- 产品重量：2Kg以内使用环境温度：-40℃~+80℃

3.2 外观

外观应满足以下要求：

- 接头外观无明显的划伤、凹陷、变形，表面清洁无污迹；

- 每种接头应有相应的标识，且标识应处于明显位置。

3.3 基本功能

支架的基本功能应满足以下要求：

- 具备可折叠收纳的功能：

- 测试架应能平稳的防止在测试平台上；

- 支架具备良好的绝缘性能。

3.4 投标单位生产能力要求

投标方应具有以下生产加工设备、试验设备或工具。

生产加工设备、试验设备或工具需求一览表

| 序号 | 名称 | 功能 | 单位 | 数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光切割机 | 金属板材切割 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 焊接设备 | 金属或其他材料焊接 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 压铆机 | / | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 数控折弯机 | 金属板材折弯 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 数控车床 | 数控自动化加工的机床 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 高精度磨床 | / | 台 | 1 |  |  |

注：投标人响应的生产加工设备、试验设备或工具，需提供购销合同及发票扫描件（采购人需为投标人，进口设备须提供报关单）。

4 试验方法

DL/T 815 2012        《金属氧化物避雷器运行维护技术规范》

5 试验验收

投标方提供的设备到货后，必须经过外观、螺纹规格等常规检查；还需通过各项技术参数包括检测原理方法的检查和验证（各种检查和验证必须经招标方检查验收合格，对设备的检查和验证解释权归招标方）。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

装置铭牌应有下列明显标志：

- 产品名称；

b) 产品型号；

c) 出厂编号；

d) 出厂年月；

e) 制造厂名；

6.2 包装

6.2.1 产品外包装按 GB/T 13384 执行。

6.2.2 产品外包装应符合 GB/T 191 的有关标志的规定，并标明“小心轻放”、“向上”、“防雨”等标志。

6.2.3 产品内包装应提供可以搬运和转移的铝合金箱，内部应设计有放置防泄压接头匹配的孔洞。

6.3 运输

6.3.1 产品应适用于陆运、空运、水（海）运，运输装卸按包装箱上的标志进行操作。

6.3.2 产品在运输中应防雨、防潮、避免强烈地振动与撞击。

6.4 贮存包装完好的装置应满足GB/T 25480条款的贮存运输要求，长期不用的装置应保留原包装，贮存在环境温度为-10℃～40℃，相对湿度不大于85%的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘以及雨、雪的侵蚀。

7 供货成套性

供货范围：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 长板1 | 300×60×8 | 4 | 个 | - 铝合金 |
| 1.2 | 长板2 | 260×60×8 | 4 | 个 | 铝合金 |
| 1.3 | 短板 | 134×60×8 | 8 | 个 | 铝合金 |
| 1.4 | 轴 | Φ37 | 4 | 个 | 不锈钢 |
| 1.5 | 垫脚1 | 60×60×20 | 4 | 只 | 聚醚醚酮树脂 |
| 1.6 | 垫脚2 | 60×60×12 | 4 | 只 | 聚醚醚酮树脂 |
| 1.7 | 升高座 | Φ80×65 | 2 | 只 | 聚醚醚酮树脂 |
| 1.8 | 安装导体 | Φ40×30 | 2 | 个 | 紫铜 |

随同装置供货应有的附件：

- 产品检验合格证；

b) 装箱单；

c) 使用说明书，符合GB/T 9969规定；

d) 随机备件、附件；

e) 其他有关的技术资料。

8 售后服务要求

9.1 产品在使用中出现问题，投标方应在48小时内积极响应（必要时免费提供备用设备）。

9.2 有关产品在其它地方使用过程中出现的质量问题, 投标人应及时告知，并采取相应措施免费解决。

9.3 投标方应免费进行产品使用指导，提供技术服务。

9.4 投标方应为招标方提供免费集中培训，必要时进行现场试验指导。

9.5 产品一年质保，一年内产品在正常使用过程中出现加工或者设计缺陷问题，投标方负责免费维修，超出一年后，投标方仅收取材料费用。