数字电网科技公司2025年昆明属地周转房（保障性住房）租赁项目技术规范

一、交付标准及要求

1.安全性

1.1门锁具符合国家标准。

1.2窗户具备必要的防盗功能（低楼层）。

1.3用电安全：所有电线和开关插座符合规范要求，漏电保护有效，无乱拉电线现象。

1.4燃气具安装自动熄火装置，无直排式热水器。

2.设施完整性

2.1独立电表/水表/燃气表可正常计量。

2.2卫生间防水无渗漏，地漏排水通畅，无堵塞反味。

- 3.查验

- 入住前，双方根据《房屋设施、物品清单》（详见附件1）进行检查及验收，双方确认签字。对于不符合规范要求（特别是安全要求）的项，乙方应在租赁开始前修复完毕，或与甲方就处理方案达成书面一致。

二、费用支付

租金按年结算，中介费、押金随租金在合同签订后的20个工作日内支付，中介费、押金均按每套房一个月的租金收取。租赁合同租期到期，若双方协商一致续租，在到期前30个工作日，双方可依照原租赁合同签订新的租赁合同；若不再续租，在合同到期日，双方根据《房屋设施、物品清单》完成验收，并于到期日后5个工作日内退回甲方押金。

三、维护与使用责任

1.日常维护：

1.1甲方：负责租赁期间的日常清洁、卫生维护；防止房屋内设施设备因使用不当造成的人为损坏；定期清理空调滤网、地漏、下水口等易堵塞处。

1.2乙方：确保交付时房屋及设施符合本规范书要求。

2.维修响应：

2.1甲方发现属于乙方责任的设施故障或损坏，应立即通知报价方（或指定代理人）。乙方应在约定时间内（一般24小时）安排维修，除非遇重大复杂问题。紧急情况（如爆管、断电、燃气泄漏、火灾风险）应即刻处理。

2.2甲方对人为损坏或使用不当造成的故障负责维修或赔偿。

3.检查：双方可依据本规范书定期（如半年）或按需对房屋及设施状态进行联合检查，并记录在案。

附件1：

| 《房屋设施、物品清单》 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 状态 | 备注 |
| 冰箱 | □制冷正常 □密封条无老化 |  |
| 空调 | □制冷/制热达标 □外机支架牢固 | 如有 |
| 热水器 | □漏电保护功能正常 □安装牢固 |  |
| 电视机 | □开机/关机正常 □安装牢固 | 如有 |
| 洗衣机 | □开机/关机正常 □功能使用正常 |  |
| 床1.5/1.8米 | □无残缺 □安装牢固 |  |
| 衣柜 | □无残缺 □安装牢固 |  |
| 沙发 | □无残缺 □安装牢固 | 如有 |
| 餐桌、椅 | □无残缺 □安装牢固 |  |
| 其他 | □正常使用 | 如有 |
| 区域 | 状态 | 备注 |
| 厨房 | □水槽排水通畅无堵塞 □油烟机吸力达标（纸片可吸附） □燃气报警器正常 |  |
| 卫生间 | □花洒功能正常，无渗漏 □马桶冲水无渗漏 □通风扇风力达标（纸巾可吸附） |  |
| 卧室 | □开关、插座安装牢固、无破损、松动 □灯位、照明灯具功能正常，无闪烁、接触不良 □外窗密封性（窗边无渗水） |  |
| 公共区域 | □消防通道畅通，配备消防设施 □应急照明灯可触发 |  |
| 甲方： |  |  |
| 乙方： |  |  |