## Sheet1
导线技术参数测试服务采购项目报价表
序号 | 项目名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 导线技术参数测试服务采购 | 一、供应商需严格按照国家、行业相关标准，对以下10种规格的低压导线进行专业、 规范的测试： 1、500V铝芯低压电线（双塑）：BLVV-70、BLVV-120、BLVV-240 三种规格导线直径、单米重量测量，导线拉断力、弹性模量、线膨胀系数测试； 2、500V铜芯低压电线（双塑）：BVV-70、BVV-120、BVV-185、BVV-240 四种规格导线直径、单米重量测量，导线拉断力、弹性模量、线膨胀系数测试； 3、1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆：JKLYJ-70、JKLYJ-120、JKLYJ-240三种规格导线直径、单米重量测量，导线拉断力、弹性模量、线膨胀系数测试。 以上测试，供应商需提供测试所需的导线材料，每种规格的导线需要从现行南网框架招标内至少三个不同厂家分别采购，每种规格导线测试至少三次。 二、提供导线技术参数测试报告，报告应清晰呈现每种规格导线的技术参数实测值，技术参数包括但不限于导线直径、单米重量、导线拉断力、导线弹性模量和线膨胀系数等。 | 项 | 1
一、报价说明：
1.报价方式：总价报价；
2.以上报价均为含税报价；
3.结算方式：按双方签订的合同约定。
报价单位：
日期：