
[image: image1.png]CHINA
SOUTHERN POWER

GRID CO., LTD.





定安供电局兼容老款10kV柱上开关自动化成套设备控制箱的研制
技术规范书
定安供电局

二〇二五年二月

目  录

11.总则


12.项目目标


13.服务界限


24.项目总体要求


25. 技术要求与指标


25.1功能概况


25.2 主要技术指标


36.项目管理


36.1项目管理


36.2质量保证


46.3项目进度管理


47.技术服务


48.验收


59.预期成果





1.总则
本技术规范仅针对“兼容老款10kV柱上开关自动化成套设备控制箱的研制”项目（以下简称项目）。

本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
解决在不停电的情况下，可以直接更换老款10kV自动化成套柱上开关的控制箱（FTU），提高老款10kV自动化成套柱上开关的可靠性和稳定性。
3.服务界限
（1）本次项目改造实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的实施方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过研制兼容老款10kV柱上开关自动化成套设备控制箱的研制，可一次性解决老款10kV自动化成套柱上开关不可靠动作问题、频繁掉线问题，减少运维人员频繁到现场检查设备的工作量，提升了本局的自动化成套设备的可靠、稳定水平。
5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目将研发设计一种可直接兼容老款10kV自动化成套柱上开关的控制箱，可适用不同操作电压等级的10kV柱上开关，该材料是三相共箱式开关壳体、防爆压板、压条及操作机构罩采用性能不低于S304不锈钢材料，适配的航空插座（定制版），内置蓄电池和电源模块、通信加密模块、微机保护装置、电容（或逆变主板）、试验端子、微型断路器等。
5.2 主要技术指标

稳定性：提高设备在线率。
可靠性：满足目前所需的常规保护和馈线自动化功能，可靠动作。

续航性：电池容量≥7Ah，且应保证在交流失电后装置可正常工作不少于8小时。
易用性：操作简单，不停电情况下用户可以快速安装。
耐高温：-25℃~+70℃。
6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	兼容老款10kV柱上开关自动化成套设备控制箱的研制
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书、图纸

	
	
	
	主要内容：
兼容老款10kV柱上开关自动化成套设备控制箱测试；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
试验报告

	
	
	
	主要内容：
1、功能试运行
2、项目验收
交付项：
1、功能试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于兼容老款10kV柱上开关自动化成套设备控制箱的研制设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书、图纸和试验报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.兼容老款10kV柱上开关自动化成套设备控制箱一台；
2.发明专利1项；

1

