## 问题质询
广州供电局2025至2027年第一批主网一次设备框架公开招标（变电站视频及环境监控系统、变电站综合防误系统、SF6气体泄漏报警装置）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 技术条件书有《变电站蓄电池在线核容装置技术规范书》，但是在报价一览表中没有这类设备的报价，请确认是否需要对这类设备进行相应及报价。 | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站视频及环境监控系统 | 2025-08-27 10:06:12 | 《变电站蓄电池在线核容装置技术规范书》涉及的设备已在开标一览表中，请按照开标一览表进行报价。
2 | 能否提供word可编辑版本技术条件书，投标响应需要进行点对点应答。 | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站视频及环境监控系统 | 2025-08-27 10:06:15 | 不提供word文件。
3 | 尊敬的招标方您好：请问该项目投标报价的所有物资是否包含安装施工和调试费用？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站视频及环境监控系统 | 2025-08-27 14:17:27 | 1、不包含安装施工费。 2、包含调试费（例如设备厂家配套单机调试、接入网关调试、根据招标方各类主站系统平台接入要求进行协议转换及开发调试工作等）。
4 | 本套系统的主机是带显示的，10.4寸的触摸屏，安装在SF6开关房间的入门处，LED语音报警器也是带显示的，显示开关房间的当前状态（超标或正常），请问下另外提到的“多功能显示屏”，主要作用是做什么用？安装在什么位置？对尺寸有要求吗？ | *** | 专用技术 | 标的 | SF6气体泄漏报警装置 | 2025-08-28 09:01:19 | “多功能显示屏”主要是指在GIS室门口的主机显示屏，用以展示SF6浓度等状态信息，对尺寸没有要求。
5 | 本次03 变电站视频监控系统技术规范书/通用技术规范书要求/1总则/1.6/“投标方提供的视频监控系统须通过国家级质量检验测试中心动态模拟试验、电磁兼容试验、绝缘试验、机械性能试验以及型式试验等，或为经南方电网公司、广东电网公司正式发布的型号及其软件版本，并提供确认文件（包括但不限于测试报告等）。”变电站视频监控系统有29多项物资，还有屏柜等物资，是不是每个物资均需提供“国家级质量检验测试中心”的检测报告，还是其中一部分有即可？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站视频及环境监控系统 | 2025-08-28 10:20:11 | 提供每一小类物资检测报告，但对于合格证则需按采购物资数量逐一提供。（例如：对于视频监控系统物资，采购100个枪机和200个球机，则需要提供枪机、球机2份检测报告，及100份+200=300份合格证）
6 | 本次项目专用资格要求“1、投标人资格要求：制造商。”，本次项目标的为“变电站视频及环境监控系统”，是否视频类的产品是制造商投标即为制造商投标。 | *** | 商务 | 标的 | 变电站视频及环境监控系统 | 2025-08-28 10:20:14 | 是。