## 问题质询
老挝南塔河1号水电站直流系统蓄电池组供货服务项目(四次采购)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 3AEBF2FF66AF4A599B27C2F141D1FBFB | AED7F642529E4AC6B0B0941CDD4D258CZ258 | 1、 该项目在国外，安装对接时有没有翻译，或者对接人能讲普通话或者英语？ 2、 该项目需要必须购买CA吗？ 3、 蓄电池是采用原品牌（海志和圣阳），还是符合技术要求即可？同时通讯蓄电池两组能否用同一品牌？（国内南网蓄电池有反措措施，不知国外是否一致） 4、 “近5年(2021年1月至投标截至日)无事故证明”，这个证明怎么开具，不知道主管部门是哪一个？出具承诺函是否可行？ 5、 《（2）本合同价款在本次更换任务完工后并通过验收后一次性支付，并开具结算额 100%合同价的形式发票，经甲方审核无误后30天内支付扣除老挝税金后相应的价款》，该合同条款中“形式发票”我们知道，我们之前供货给“深能集团加纳电厂”，但是这个老挝的税金如有哪些？如何计算？烦请给详细说明下 6、 该项目采用综合评估法，但是又有供应商谈判，这个具体是怎么个操作形式？烦请给详细解释下并举例说明。 | *** | 商务 | 项目 | 老挝南塔河1号水电站直流系统蓄电池组供货服务项目(四次采购) | 2025-08-29 18:04:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、该项目主要管理人员为中籍人员，现场可以使用中文沟通、交流以及报告文件编写。 2、“CA”未明确中文，其指向不明确，无法回复。若仅从招标CA证书理解，本项目无需购买。（请平台复核） 3、符合技术要求即可，同时两组品牌配置应满足南网蓄电池反措措施要求，即110V系统蓄电池和通讯蓄电池I组、II组分别采用不同品牌蓄电池。 4、无事故证明可以在安全生产监督管理部门开具，若无法开具无事故证明，出具承诺函也可行。 5、本项目报价范围包含老挝税金，老挝税金以老挝税前造价为基础，税率取13%（其中增值税税率为10%，利润税为3%），老挝税金应计入总报价。如采购文件其它地方表述与本回复相冲突，以本回复为准。 6、详见招标文件P23-P25评审方法相关说明。