南方电网财务有限公司贵州分公司

电气防火检测服务要求

采购方因需要拟采购具备电气防火检测资质的的公司提供电气防火安全监测报告。

采购方服务区域及面积：

| 序号 | 房屋性质 | 地址 | 用途 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自有 | 贵阳市南明区亨特国际金融中心30楼 | 办公 | 1406.04 |
| 2 | 自有 | 贵阳市南明区亨特国际小区9栋1 单元2503号 | 宿舍 | 75.91 |
| 3 | 自有 | 贵州省贵阳市南明区蟠桃宫路兴隆誉峰小区6栋2单元204号 | 宿舍 | 149.44 |

服务标准：依据国家现行的标准利用超声波探测技术、红外线测温技术等，结合直观检查方法和传统的电工检测技术对电气线路、电气装置和设备等进行检测，将安装质量、防火及保护措施、绝缘老化、放电过热等安全隐患诊断出来，避免电气火灾发生，消除火灾隐患，为采购方消防监督提供科学依据。

资质要求：报价方需提供营业执照，公司经营业务范围应相关资质。