2025年云南十里阳光发展有限公司物业管理部练习场电梯维护保养采购服务（零星采购）项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），公司练习场三层无机房客梯，由于公司现维保服务单位合同到期，为确保我公司电梯设备正常安全运行及通过每年年检工作；需重新采购一家有电梯维保资质的单位签订1年维保合同。

- 二、项目技术要求

- 1.技术要求

1.1本次电梯维保服务采购需有国家电梯维护保养资质的单位。

1.2维保单位需充分了解我公司电梯设施，熟悉现场设备，能熟悉操作电梯主机、熟练处理常见故障及应急救援处置。

1.3及时性：我公司日常值班中发现问题及故障通知到维保单位，维保单位白天2小时内必须到达现场处理，晚上4小时内必须到达现场处理；一般维修不超过24小时处理完成，接到我公司紧急报修时，维保单位必须24小时排除故障。

1.4维护频率：维护保养单位每月必须对我单位电梯系统进行2次全面检查和维护保养，发现问题立即处理；每次维护保养完成提交维护保养报告，双方代表签字确认、各自存档备查。

1.5如遇到我公司电梯检查或电梯应急演练时，接到我公司通知后维护保养单位派遣不少于2名技术人员全程配合我公司电梯检查和完成应急演练。

1.6出现电梯故障需购买材料的先报我公司管理部审批，审批同意后及时购买材料更换。

1.7每年配合我公司完成电梯年检并取得合格的年检报告。

1.8为保证后期维保服务及价格的公平性，有意参与竞价的单位需到现场踏勘，踏勘联系人：李福成;13888574579，未到现场踏勘的报价无效。

1.9收到成交通知书后，及时联系我公司李福成;13888574579确定相关细节，签订维保合同；按合同执行，如成交单位未完全履行合同，将列入南方电网供应商黑名单，两年内不能参与投标及竞价资格。

三、报价方面

- 1.本次采购服务期限1年。

2.提供增值税专用发票。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总报价（元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯运行维护保养 | 1 | 年 |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。