采购物资明细及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(台) | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防电话总机（型号：GST-TS-Z01A） | GST-TS-Z01A | 台 | 1 | 包括现场调试保证能与海湾主机适配各项目功能正常使用。 |
| 2 | 联网卡（型号：LKW5000，厂家：海湾安全技术有限公司） | LKW5000 | 块 | 1 | 包括现场调试保证能与海湾主机适配各项目功能正常使用。 |
| 3 | 联网卡（型号LWK200,厂家：海湾安全技术有限公司） | LWK200 | 块 | 1 | 包括现场调试保证能与海湾主机适配各项目功能正常使用。 |