## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年小型基建项目机电工程第二批次施工专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 07006283689943BAB716F9F5A444E31F | FAB4EC3FA4A040F2B596A756BC1F9EAEZ258 | 招标文件附件的施工图纸为电梯图纸，非建筑图/结构图，为了投标方案更好的贴合现场。麻烦提供建筑图/结构图。 | 通用技术 | 标包 | [坪山供电服务业务用房项目电梯工程] | 已提供，圈梁底坑和机房土建已完成，投标人需满足。
2 | 8F19185B04D84F5D96187A59861D55FF | FAB4EC3FA4A040F2B596A756BC1F9EAEZ258 | 招标文件附件的施工图纸为电梯图纸，非建筑图/结构图，为了投标方案更好的贴合现场。麻烦提供建筑图/结构图。 | 通用技术 | 标包 | [鹅埠供电楼项目电梯工程] | 已提供，圈梁底坑和机房土建已完成，投标人需满足。
3 | DDFAA6FE8C744D2E9480C0BFFC8764C0 | FAB4EC3FA4A040F2B596A756BC1F9EAEZ258 | 1.技术规格书中工作界面（三），电梯负责预留装修重量，请明确需要预留多少KG装修重量。 2.技术规格一览表59条“后备电源运行（自动）”，后备电源是否由甲方负责，电梯仅配置自动切换功能。 3.鹅埠供电楼项目DT1载重1600KG，开门宽度要求1500，此开门宽度超过常规客梯开门宽度，常规客梯开门方式为中分两扇开门，请问开门宽度1500，可否用中分四扇开门应对。 4.主要技术参数第二点，轿内操纵箱为一个，结尾处轿内大门双侧均放置操作面板，请确认这两处是否都为轿内操纵箱，以及是否一台梯只配置一个轿厢操纵箱（残操除外）。 | 通用技术 | 标包 | [鹅埠供电楼项目电梯工程] | 1.不小于200kg； 2.按招标文件执行，后备电源由主体工程总承包单位负责； 3.按招标文件执行； 4.轿内大门双侧均放置操作面板。
4 | C75CBF94FC1A432DB82134B235813658 | FAB4EC3FA4A040F2B596A756BC1F9EAEZ258 | 1.技术规格书中工作界面（三），电梯负责预留装修重量，请明确需要预留多少KG装修重量。 2.技术规格一览表59条“后备电源运行（自动）”，后备电源是否由甲方负责，电梯仅配置自动切换功能。 3.鹅埠供电楼项目DT1载重1600KG，开门宽度要求1500，此开门宽度超过常规客梯开门宽度，常规客梯开门方式为中分两扇开门，请问开门宽度1500，可否用中分四扇开门应对。 4.主要技术参数第二点，轿内操纵箱为一个，结尾处轿内大门双侧均放置操作面板，请确认这两处是否都为轿内操纵箱，以及是否一台梯只配置一个轿厢操纵箱（残操除外）。 | 通用技术 | 标包 | [坪山供电服务业务用房项目电梯工程] | 1.不小于200kg； 2.按招标文件执行，后备电源由主体工程总承包单位负责； 3.按招标文件执行； 4.轿内大门双侧均放置操作面板。
5 | 7A39895B22B24E4195AA16ACAE3BC075 | FAB4EC3FA4A040F2B596A756BC1F9EAEZ258 | 招标文件中要求“电梯选用欧、美、日合资品牌”，是否国产品牌也在本次招标品牌范围内。 | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年小型基建项目机电工程第二批次施工专项公开招标 | 不限制品牌，已更新电梯技术规格书。
6 | FB6CB75ECCFA407BBAF1F782AFC7D707 | FAB4EC3FA4A040F2B596A756BC1F9EAEZ258 | 1.本次招标并未明确电梯层门是否需要配置成耐火门，请问是否按完整性两小时耐火门配置。 2.技术规格一览表中门洞尺寸高度为2500，电梯开门尺寸为2600，请确认开门尺寸是否填写有误。 | 通用技术 | 标包 | [坪山供电服务业务用房项目电梯工程] | 1.满足相关规范及验收要求； 2.已更新电梯技术规格书。
7 | 780C73C943804520AA148A97080BB9A4 | FAB4EC3FA4A040F2B596A756BC1F9EAEZ258 | 本次招标并未明确电梯层门是否需要配置成耐火门，请问是否按完整性两小时耐火门配置。 | 通用技术 | 标包 | [鹅埠供电楼项目电梯工程] | 满足相关规范及验收要求。