[image: image1.jpg]



计量自动化主站系统改造（软硬件搬迁及集成） 零星采购项目：设备搬运 

技术规范书

批    准：
审    核：
编    制：

广西博联信息通信技术有限责任公司

2025年09月

一、概述

1.
本技术规范书适用于广西博联信息通信技术有限责任公司（以下简称：采购人）计量自动化主站系统改造（软硬件搬迁及集成） 零星采购项目：设备搬运（以下简称：本项目），本技术规范书的最终解释权归采购人。

2.
本技术规范书提出了本项目需求的广度、深度和相应的技术指标要求，可供报价人编写技术响应文件之用。

3.
本技术规范书范围限于计量自动化主站系统改造（软硬件搬迁及集成）零星采购项目：设备搬运。

4.
报价人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的解决方案。该方案应完全满足或高于本技术规范书要求，对于本技术规范书中的某些部分，报价人如不能满足要求，或有其它替代方案，应在响应文件中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，采购人即认为报价人可以满足本技术规范书的要求。

5.
报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的供货资格，由此产生的一切后果由报价人承担。

6.
本技术规范书中，标“★”的要求项是关键要求，报价人服务方案必须满足指定要求。

二、采购范围和内容
本次零星采购项目：综合布线采购范围和内容如下：

	标包编号
	标包名称
	服务内容

	1
	计量自动化主站系统改造（软硬件搬迁及集成）零星采购项目：设备搬运
	机架式设备下架、上架；

设备运输前包装；

道路运输；

设备短途搬运；


三、搬迁项目工程量清单
	采购项
	单位
	数量
	内容及规范

	机架式设备(2U以内)搬运
	台次
	152
	设备机柜内部安全下架、装车运输以及搬运到目的地后的安全上架；

设备搬运前应放在搬运托盘上，每托盘可放置设备堆叠高度不得高于1.2米，且四周有防滑、防撞、减震措施；

设备与托盘之间应放置足够的减震材料，应能达到震厚度不小于50mm的EPE珍珠棉的减震效果；

堆叠的设备之间应放置足够的减震材料，应能达到厚度不小于5mmEPE珍珠棉的减震效果；

设备整体应采用PE膜缠绕包装。缠绕；

设备配套导轨、支架、电源线等用纸箱包装搬运。

	机架式设备(3U)搬运
	台次
	4
	

	机架式设备(4U)搬运
	台次
	36
	

	机架式设备（8U-14U）搬运
	台次
	3
	


项目技术要求

4.1实施要求

4.1.1.人员资质

★工作人员高压/低压电工证及报价截止前半年连续3个月在本单位的社保缴纳证明

4.1.2搬运服务要求
★ 4.1.2.1.报价人需与采购人沟通明确​​搬运物品类型（普通物品/大件/精密仪器）、数量、重量、尺寸、搬运起点与终点、特殊要求（如拆装机具、保护包装）​​等。

★ 4.1.2.2. 安全运输，根据物品重量、尺寸选择合适车型（如厢式货车、平板车）；物品需固定稳妥（如用绳索、隔板防止滑动），重物在下、轻物在上，避免超载（货车载重不得超过行驶证核定质量）；遵守交通法规，避免急刹、急转，特殊物品（如液体、危险品）需按指定路线行驶。

4.2进度要求

★ 4.2.1 报价人须在合同签订后根据采购人的搬运总量、时限要求提供搬运服务。

4.2.2 施工过程中向采购人汇报进度，及时处理问题。

4.2.3 整体搬运工期需满足采购人项目总体进度要求，不得延误。
4.3设备包装要求

★ 4.3.1设备搬运前应放在搬运托盘上，每托盘可放置设备堆叠高度不得高于1.2米，且四周有防滑、防撞、减震措施；

4.3.2设备与托盘之间应放置足够的减震材料，应能达到震厚度不小于50mm的EPE珍珠棉的减震效果；

4.3.3堆叠的设备之间应放置足够的减震材料，应能达到厚度不小于5mmEPE珍珠棉的减震效果。
4.4其他要求

4.4.1 设备的机柜内上架下架（含设备专用导轨安装）。

4.5验收要求

4.5.1 报价人需提供采购人签字确认的设备搬迁完成情况确认表。

[image: image2.jpg]o B g 75 BB )

CHINA SOUTHERN POWER GRID





