变压器真空注油监测控制装置物资采购技术要求

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能注油盖组件-CNC | CNC密封盖/壳体/紧固/密封，要求密封性能良好 |
| 2 | 多功能注油盖组件-机械 | 手动油阀+手动气阀+辅件，手动油阀要求操作省力 |
| 3 | 多功能注油盖组件-电子 | 电子液位计量+电子油阀+电子气阀+液体流量计，精度显示精确 |
| 4 | 主控器-CNC | 外壳+安装支撑结构+杂件 |
| 5 | 主控器-机械 | 手动油阀+手动气阀+辅件， |
| 6 | 主控器-电子 | 真空泵+气压计+液体流量计+电控气/液阀 |
| 7 | 主控器-控制 | 定制开发电子控制器+操作界面+电源，操作界面需简洁清晰明确 |
| 8 | 杂件、辅件 |  |

注：采购材料在后续测试加工过程出现因质量问题导致的测试加工问题，需中标单位重复提供符合质量要求的材料。