充电模块技术规范书
2025年河池供电局变电管理一所生产材料购置项目（变电）

  广西电网公司河池供电局

                    2025年5月

1、总则

1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。

1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2．技术要求

2.1 基本功能

    充电模块，将交流电变压、整流成为直流电，并存储于蓄电池组的装置。

2.2 主要技术指标

2.2.1交流输入电压：AC 380V

2.2.2交流输入频率：50Hz
2.2.3直流输出电压：220V
3供货范围

	序号
	物资名称
	规格
	数量
	单位
	收货地点
	备注

	1
	充电模块
	ZHR22010-5
	2
	块
	河池供电局
	 所购设备需与原有杭州中恒电气股份有限公司充电模块兼容



