## Sheet1
南方电网公司2025年主网一次设备第三批批次招标项目需澄清问题-商务部分
序号 | 标的名称 | 需澄清问题 | 答复
500kV全封闭组合开关电器（GIS）标的开标一览表中的“物资明细报价表”已更新，请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标和评审；未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
所有标的文件封面已更新，请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标和评审；未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
1 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | “电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置”为南网首次招标的物资，未开展过供应商资格预审工作，建议资格审查方式改为资格后审。同批次招标的“110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS）”、“220kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器”、“220kV交流电力变压器（天然酯绝缘油）”均为新的物资品类，都采用了资格后审方式。 因“固定安装GIS局部放电在线监测系统”和“电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置”的产品名称、型号和型式试验报告都存在巨大的差异，且电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置技术规范（通用部分）要求设备“操作系统应适配电鸿物联操作系统，具有电鸿适配认证证书。”，而“固定安装GIS局部放电在线监测系统”是不需要开展电鸿适配认证的。所以标的“电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置”采用“GIS特高频局部放电在线监测装置”的供应商资格预审结果是不合适的，建议采用资格后审方式。 请澄清。 | 按招标文件要求执行。
2 | 电力开源物联版固定式 GIS 局放在线监测装置 | 分值组成：履约能力5%和运行评价10%，最低按照多少呢（加权后-按照100分值）？ | 履约评价分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式导入评标评分系统。对无合同履约，未取得履约评价分的投标人，取各标包通过初步评审的有效投标人的已有履约评价分的平均分乘以0.90计算，计算得出分数后乘以权重5%为该项最终得分。 运行评价分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式导入评标评分系统。对无运行业绩、未取得产品运行评价分的供应商参加投标，取各标包通过初步评审的有效投标人的已有运行评价分的平均分乘以0.90计算，计算得出分数后乘以权重10%为该项最终得分。
3 | 500kV站用避雷器 | 招标公告2.4条款500kV站用避雷器资格审查方式：应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果。截止澄清提交日，2025年第一轮供应商资格预审结果还未公布，根据已公布的不符合项反馈公告我公司所投品类无不符合项。请澄清如开标日前2025年资格预审结果平台仍未公布，是否可应用2024年预审结果？ | 2025年第一轮供应商资格预审结果已发布，应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果，
4 | 110kV交流电力变压器 | 1. 招标文件中，分项报价表格式中带有工程项目名称，是否需要每个工程项目名都需要单独做分项报价； 2. 分项报价表格式与技术规范书（专用部分）中格式不一致，是否按照招标文件中给定格式做价格文件； 3. 分项报价表中特别指出“分项报价表中主变压器的“有载调压开关”必须单独报分项价”，表中第9项“有载”是否可以视为第8项“分接开关及其操动机构”的分项，并不再额外插入分项。 4.110kV与35kV各个包中每个工程项目都有单独的技术规范书（专用部分），做技术文件时是否需要根据不同的工程项目一一列举偏差表与技术响应表，不同工程项目中的同一种参数优异项，是否可以累计。 | 1.是的； 2.招标文件中的分项报价明细表为参考格式，具体填报时应与技术规范书要求的内容相一致； 3.“无载”按第8项“分接开关及其操动机构”报价，“有载”按第9项报价； 4.需要根据不同的工程项目一一列举偏差表与技术响应表，参数优异项是否累计由评标委员会按评审办法评审。
5 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 价格文件无开标一览表，请核实 | 开标一览表已更新，请重新下载最新版EGPX文件。
6 | 所有 | 我公司本次参与两个标的的投标，但投标文件模版中报价、商务、技术封面都是只有1个文件，请澄清两个标的是都制作在一个封面文件下吗？ | 请重新下载最新版EGPX文件，报价、技术文件封面按标包制作上传，商务文件封面按标的制作上传。